АННОТАЦІЯ

За темою:Спортивний комплекс у Довгій балці у м. Дніпро

Автор: Романцова Олександра Костянтинівна, студентка гр. Арх-19-3мп

Керівник: Остапенко Людмила Степанівна, старший викладач кафедри ДАС

Спортивний комплекс сьогодні - це складний організм, де повинні дотримуватися водночас з архітектурно-планувальними та функціональними санітарно-гігієнічні та технологічні вимоги.

Основною ідею комплексу є можливість поєднання занять різноманітними видами спорту, одержання медичних послуг, нових знань та виконання покупок  у одній будівлі. На сьогодні актуальним є правильне харчування , спортивний образ життя та раціональне використання ресурсів та зберігання національного спадку, що диктує нові течії у всіх сферах.  Відповідальне ставлення до свого здоров’я та оточення.

Таким чином, головною особливістю запроектованого комплексу є наявність різних видів здорового спортивного  відпочинку. Різноманітність наявних закладів  ( тренажерний зал, роллердром та скейт майданчик, секції боротьби та боксу, фітнесу та пілатесу), класи майстер-класів, зона шоу та лекцій, медичний центр профілактики та кафе здорового харчування, торгівельні площі спорт та еко товарів та, що представлені  у комплексі максимально задовольняють бажання та потреби  відвідувачів.

Зміст

- Вступ…………………………………………………...………4

- Архітектурне рішення………………………….……………14

- Охорона праці та пожежна безпека в будівництві………...36

- Будівельна фізика……………………………………………59

- Інженернийблагоустрійтериторії………………….………94

- Економіка………………………………………….………..102

ВСТУП

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ОБРАЗУ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ЕКСТРЕМАЛЬНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ СКЕЙТ-ПАРКІВ

Анотація: у цьому розділі освітлено проблему відсутності практичного застосування основ композиційної та образної цілісності, які формують оригінальний образ скейт-парку. Наведено базові складові формування образу об’єктів для занять екстремальними видами спорту на прикладі скейт-парків

Проблема. Щорічно серед молоді зростає популярність екстремальних видів спорту. Найбільша зацікавленість проявляється до скейтбордингу. Проектування скейт-парків в Україні не регламентується нормативними документами [8], а інформаційний матеріал щодо їх естетичного композиційного наповнення відсутній. Естетична складова є не менш важливою за функціональну, оскільки впливає на емоційний стан відвідувачів скейтпарку та сприяє розвитку особистісних якостей таких, як: сміливість, рішучість, наполегливість, швидке прийняття рішень, впевненість у собі, цілеспрямованість [12, 18].

Аналіз досліджень та публікацій. На сьогоднішній час, в процесі аналізу та систематизації літературних джерел не виявлено досліджень щодо засобів та способів формування естетичної цілісної композиції скейт-парку у вітчизняній, закордонній літературі та державних будівельних нормах [14, 15]. Здебільшого, досвід проектування скейт-парків показує зазначений тип споруди як набір хаотичних конструктивних елементів, пов’язаних між собою лише з функціональної точки зору.

Мета і завдання. Метою дослідження є висвітлення засобів та методів, які застосовуються при формуванні естетичного образу скейт-парку. Виклад основного матеріалу. Скейт-парк – це певна архітектурна композиція, розташування елементів якої обумовлене його практичним призначенням і слугує для створення цілісного художнього витвору, що відповідає техніко-економічним, функціональним та образно-сутнісним вимогам [3, 6]. На формування образу скейт-парку, як певної архітектурно-будівельної системи, впливає ряд естетичних чинників, серед яких можна виділити культурні потреби соціуму, його історичні та культурні особливості й традиції, вплив модних тенденцій на відвідувачів та естетичні характеристики архітектурного середовища [1]. При формуванні образу скейт-парку доцільним буде використання загально прийнятих засобів композиційно-просторової організації простору (ритм, контраст, нюанс, масштабність і т.д) [3, 4, 17], які спрямовані на формування позитивного враження у скейтбордистів та відвідувачів скейтпарку (рис. 1). Слід зауважити, що вітчизняний та закордонний досвід проектування та будівництва скейт-парків висвітлює тенденцію нехтування даними засобами та створення образу парку, який в результаті вирішено примітивним способом. Основне рішення в такому випадку – це розфарбовування елементів скейтпарку. Такий спосіб творення образу не забезпечує вдале вирішення проблеми [19]. Поширеним явищем є гомогенність середовища [13]. Зазвичай оформлення скейт-парку не містить жодних акцентів та цікавих деталей і є одноманітним та нецікавим, що спричиняє байдужість у відвідувачів скейтпарку. Як результат – такий простір не викликає захоплення у скейтбордистів та стимулює їх до повернення катання вулицями міст, що наражає учасників дорожнього руху на небезпеку. Варто зауважити, що оригінальність скейтпарків є однією із найбільш гострих проблем при їх проектуванні.

Рис. 1. KomuneBaliSkatepark, cкейт-парк, Балі, Індонезія, 2016

Частою є ситуація, коли скейт-парки важко відрізнити один від одного, не зважаючи на їх різну типологію. Основна їх відмінність полягає лише у використаних конструктивних елементах. Виявлено, що з естетичної точки зору у скейтпарків більше спільного, ніж відмінного, в чому полягає важкість їх ідентифікації один від одного. Формування простору скейт-парку потребує великої уваги до його організації у плані. Сукупність елементів скейт-парку, як частини цілісної композиції, в плані формують певний асоціативний образ, особливе відчуття гармонії, що передається людині. При створенні образу, на основі асоціативного ряду, важливе розставлення акцентів на пізнавальності простору та інтересах підростаючого покоління, що зацікавить його та дасть можливість розвиватися не тільки фізично, але й ментально. Цікава композиція скейт-парку стимулює образну уяву особистості, її фантазію та розвиток емоційної пам’яті [5, 10]. Раціональне планування території скейт-парку із збереженням балансу площі, її насиченості конструктивними елементами, лежить в основі його функціональності. При організації композиції скейт-парку слід орієнтуватися на її збереження, що передбачає дотримання усіх технологічних засад проектування та будівництва скейт-парку. Комбінації фігур варто розглядати як складову частину композиційного ансамблю скейт-парку, а не лише з точки зору безпечності. Скейт-парк як глибинно-просторова композиція найбільше справляє враження на відвідувачів та скейтбордистів за рахунок безпосередньої участі у ній, а не тільки спостереженням за площинним розміщенням елементів. Отже, формування генплану скейт-парку як витвору мистецтва не менш важливе за дотримання будівельних норм та стандартів. Сприймання скейт-парку як художнього витвору означає, насамперед, його емоційне переживання і відчуття емоційного відгуку, яке в подальшому змушує людину задуматися над його сутністю. Якщо розглядати скейт-парк як художню композицію, що наділена певним змістом та характером, необхідним є дотримання законів та засобів гармонізації композиції. Прийоми творення гармонійного простору з давніх часів застосовуються при його проектуванні. Емоційно забарвлений простір змушує людину підпорядковуватися йому і поринати в атмосферу дійства. Композиція скейт-парку має формуватись на засадах рівноваги, єдності та підпорядкуванню його елементів. Застосування даного правила можлива через єдність кольорового та формотворчого рішення. Окрім того, за допомогою створення ритму елементів скейт-парку, збереження пропорцій та його масштабності, можна досягти ефекту цілісності композиції та гармонізації образу. Хорошими засобами творення художньої цінності композиції елементів скейт-парку є: контраст, нюанс, формування його композиційного центру та наявність композиційних осей [7, 9, 16]. Окреслення образу скейт-парку здійснюється за допомогою: - створення атмосфери (дотримання визначеної тематики); - контрапосту (контрастне протиставлення елементів композиції, що досягається шляхом контрасту і ритму форм, їх величин, освітленості, кольору та ін); - доопрацювання образу за допомогою світлових ефектів, підсвічування [2]. На прикладі парку «Діснейленд» в Парижі, Франція, можна прослідкувати концепцію тематичності, де створено штучне середовище, що має цілісну структуру (рис. 2). Ця сукупність складових формує враження у відвідувачів парку, шляхом повного занурення в нестандартну атмосферу. При цьому, простір наповнений образами й сюжетами, сформованими на основі бажань та очікувань його відвідувачів. Рух парком імітує розгортання сюжету фільму, що наповнений різноманітними візуальними ефектами, що створюють відповідний настрій відвідувача. Зазначені ефекти стимулюють відвідувачів переміщуватися парком у суворо визначеному порядку [2, 11, 20]. Таким чином, формування архітектурно-планувального рішення та дизайну скейт-парку вимагає направленості усіх засобів на вираження конкретної теми.

Рис. 2. Парк «Діснейленд» в Парижі, Франція, 1992 [20].

Організація скейт-парку на базових елементах тематичного парку вимагає відповідності числу принципів, серед яких: визначена тема, гармонія, маскування непривабливих сцен, наявність елементів, що легко запам’ятовуються, залучення п’яти людських чуттів та автентичність [2]. За тематикою можна виділити культурно-історичні скейт-парки, які будуть у стилі певної історичної події або пов’язані з історичною постаттю та скейтпарки, тематика яких пов’язана із актуальними для молоді течіями культури та спорту. Легкість сприйняття актуальних візуальних образів для скейтбордистів забезпечує його успішність. Формування тематики скейт-парку можливе на двох рівнях: стилізація та відтворення тематичної локації [2, 11]. Стилізація передбачає декорування окремих елементів за темою скейт-парку, що не формують оригінальний ансамбль композиції скейт-парку. На відміну від стилізації, відтворення тематичної локації сприяє створенню відчуття самобутності простору скейтпарку. При цьому тематичність охоплює всі елементи скейт-парку, які формують повноцінне деталізоване середовище. Отже, організація скейт-парку як тематичного парку сприятиме підвищенню культурного та естетичного рівня населення, розширенню кругозору та позитивних змін щодо сприйняття зовнішнього середовища. Виразність скейт-парку несе комфортність перебування та занять спортом у ньому, і як наслідок, значно знижує деструктивні девіантні нахили в поведінці підростаючого покоління. Висновки. У ході роботи виявлено, що формування цілісного образу скейт-парку є гострим актуальним питанням пов’язаним зі зростанням популярності скейтбордингу. Реалізація оригінального образу скейт-парку можлива із застосуванням загальних засобів та принципів композиції, а саме: дотримання визначеного ритму, пропорцій, співмасштабності елементів, контрасту, нюансу. Важливим аспектом формування образу є тематичність простору, що базується на дотриманні конкретної теми, гармонії, наявності сцен, що легко запам’ятовуються, стилізації та ін., використання яких спрямоване на формування позитивного враження від скейт-парку, підвищення зацікавленості до занять екстремальними видами спорту та особистісного розвитку.

Список використаної літератури

1. Абизов В.А. Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем: Монографія. – К: КНУКіМ, 2009. – 239 с.

2. Божук В.Н. Основныеприемысозданиятематизированногопространства в тематическомразвлекательном парке. ArchitectureandModernInformationTechnologies. № 3(36). – М: МАИ, 2016. – С. 93-99.

3. Виноградова Н.В. Композиция «Архитектурный пейзаж»: учеб-метод. Пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 76 с.

4. Жукова Л.Т., Писарева А. Н., Бердичевский Е. Г. Композиция. Законы и выразительныесредства: учебник. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2015. – 139 с.

5. Каспер Н. В. Философско-эстетическиеаспектыформированияархитектурнойсреды в современныхсоциокультурныхусловиях / Н. В. Каспер, А. В. Смирнов // Международный журнал «Социально-гуманитарноеобозрение». – 2018. - №3. – С.43-45.

6. Кишик Ю.Н. Архитектурнаякомпозиция: учебник. – М: Вышэйшая школа, 2015. – 208 с.

7. Ковальчук Н.А. Композиция. Художественныесредства.– М.: Плакат, 1990. – 32 с.

8. Крушельницький, Р. Архітектурно-планувальна організація фізкультурнооздоровчих споруд у структурі житлової забудови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх: 18.00.02. Львів, 2014. 21 с.

9. Логвиненко Г.М. Декоративнаякомпозиция: учеб. пособие для студентов/ Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. – 144 с.

10. Отич О.М. Психологія мистецтва і художньої творчості як методологічна основа мистецької освіти: монографія / О. М. Отич. – Бердянськ, 2013. – 32 с. 11. Пищев Д.О. Мировыетенденции в созданиитематическихразвлекательныхкомплексов. Архітектурний вісник КНУБА: Містобудування. Вип. 20. – К: КНУБА, 2019. - С. 261-267.

12. Ромашов А.Ю. Влияниеэкстремальныхвидовспорта на развитиестудентов / А.Ю. Ромашов, В.Н. Зубов, Ю.А. Фоминых. Научно-практический журнал «Заметки ученого», 2018. - №3. - С.95-101.

13. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды. - М.: Архитектура-С, 2005. — 327 с.

14. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди: ДБН В.2.2-13-2003. — Офіц. вид. – К.: вид-во: Мінрегіонбуд України, 2004. – (Державні будівельні норми України). – 102 с.

15. СП 31-115-2008 Открытыефизкультурно-спортивныесооружения, часть 4 – «Экстремальныевидыспорта». М., 2008.

16. Степанов А.В. Объемно-пространственнаякомпозиция: учеб. для вузов / А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – 3-е изд. – М.: «Архитектура-С», 2007. – 256 с.

17. Шебек Н.Н. Основыдизайнаархитектурнойсреды: конспект лекций. – К.:КНУБА, 2010. – 17 с.

18. Daskalov, T. Concrete Skateparks. Design and construction of a skateboarding recreational facility: Bachelor’s thesis in Construction Engineering, Häme University Of Applied Sciences. Visamäki, 2015.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ І

АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ

ПЛАН

1.1. Містобудівні особливості проектування,  містобудівні фактори, що впливають на проектування будівлі.

1.2.  Композиційні принципи організації будівлі і його художній образ. Дизайн-концепція.

1.3. Особливості сприйняття будівлі. Об’ємно-композиційне рішення будівлі із урахуванням навколишнього середовища.

1.4. Функціональна організація внутрішнього простору. Об’ємно-планувальне рішення. Дизайн-концепція внутрішніх просторів.

1.5. Об'ємно-просторова структура будівлі. Конструктивне рішення. Частини будівлі, планувальні елементи, оздоблювальні матеріали та конструкції.

1.6. Техніко-економічні показники.

1.7. Висновки за розділом.

1.1. Містобудівні особливості проектування,  містобудівні фактори, що впливають на проектування будівлі.

Спортивний комплекс, що проектується, знаходиться у центральній частині міста Дніпро, а саме в частині Довгої балки, обмеженої вулицями: Виконкомівська, Паторжинського, Гоголя та Святослава Хороброго.

З північного боку до місця забудови знаходиться продовженняДовгої балки, де розташований приватний сектор. У межах пішохідної доступності розміщенні зупинки громадського транспорту (трамваю та маршрутного таксі), що забезпечує вдалу транспортну розв’язку і є легкодоступним для усіх мешканців та гостей міста.

Аналіз території показав що безпосередній близькості знаходяться такі громадські зони: парк ім. Горького, стадіон «Дніпро-Арена», культурні об’єкти: музей «Парк Ракета», художній музей, музей українського живопису, освітні об’єкти: бібліотека «Читальна арка», Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Варто відзначити, що поблизу добре розвинені торгівельна та розважальна зони для масового проведення часу.

Під'їзд до спортивного комплексу виконується по вул. Паторжинського. Так як у межах проектування немає паркінгу також проектується підземний та наземний паркінги.

Ділянка під проектування спортивного комплексу розташована 
на території балки, отже має відносно крутий рельєф з перепадом висот 
до 10 м.

Розміщення комплексу, його місткість і тип передбачено, керуючись перспективними схемами розвитку генерального плану району з урахуванням як нового будівництва, так і реконструкції підприємств, що діють, з можливою зміною їх спеціалізації, виходячи з інвестиційних переваг замовників та недопущення створення негативних факторів впливу на умови проживання населення, оточуюче середовище.

1.2.  Композиційні принципи організації будівлі і його художній образ. Дизайн-концепція.

Статичність об’ємів підкреслює стан спокою та стійкості  форми. Комплекс складається з різних  об’ємів: основний статичний та громіздкий  об’єм «кільце, що лежить на  рел’єфі балки» та «нанизаних» на нього   додаткових  – зону тренажерного залу з головним входом 
з вул. Паторжинського, об’ємом входу з екстрим-парку та найвищим відокремленим об’ємом з комерцією та медичною клінікою. Але гармонійне поєднання та взаємне підпорядкування об’ємів та просторів комплексу  перетворює його у цілісну структуру.

Рис.1.2.1 Внутрішні простори. Підпорядкування об’ємів головному «кільцю»

Структура має явний акцент - це головний вхід через міст над рельєфом. Платформа задає парадний настрій та підпорядковує собі як візуально так і функціонально інші об’єми.

Організація загального об’єму та просторів комплексу відповідає вимогам функціональних процесів, економічним потребам та місцевим умовам.

Рис.1.2.2. Екстер’єрний  вид на комплекс

1.3. Особливості сприйняття будівлі. Об’ємно-композиційне рішення будівлі із урахуванням навколишнього середовища.

Особливу увагу приділено особливості сприйняття будівлі з висоти, тобто створюється акцент у балці, що видно з вікон усіх оточуючих будівель та висотних будівель центральної частини міста. Створюється ніби амфітеатр спорту, особливо цікава гра об’ємів та контрастів  у вечірній час з різним підсвітленням цих зон.

Водночас з висоти сприйняття пішохода об’єм  також виділяється – головний пішохідний шлях від центру до комплексу по вул. Южна переходить у міст, який веде до платформи основного входу. Створюється акцент кварталу. Хоча водночас за рахунок використання великої площі вітражів (віддзеркалюючих поверхонь) підчиняється головному – природі парку у балці. Об’єми ніби з повагою зменшуються за рельєфом частково повторюючи спуск.

Рис.1.3.1. Екстер’єрний  вид на комплекс. Реакція на перехрестя вулиць Паторжинського та Южна.

Об’ємно-композиційні рішення прийняті з урахуванням навколишнього середовища за умов реконструкції балки та утворення екстрим парку. Сам комплекс являється головним акцентом парку.

Рис.1.3.2 Генплан спортивного комплексу

1.4. Функціональна організація внутрішнього простору. Об’ємно-планувальне рішення. Дизайн-концепція внутрішніх просторів.

Функціонально комплекс поділяється на зони

- Вхідні (ресепшен, зона очікування, вертикальні комунікації, кав’ярні та с/у)

- Обслуговування залів (роздягальні, душові,  с/у)

- Безпосередньо зали (різної тематики)

- Комерційні площі

- Медичні послуги

Тому використана змішана об’ємна-планувальна система, поєднує в собі елементи різноманітних систем: зальної та коридорної. ЗАЛЬНА СИСТЕМА - будується на підлеглості відносно невеликого числа підсобних приміщень головному зальному, яке визначає функціональне призначення зони ; КОРИДОРНА СИСТЕМА - усі приміщення сполучаються між собою через горизонтальні комунікаційні приміщення;

Рис.1.4.1 3Dрозріз комплексу

На -2 рівні розташовано (відмітка -8.400):

Головний вхід до будівлі з екстрим парку у балці, через який відвідувач потрапяє після розваг у парку одразу до кафе та зони відпочинку. Має можливість перекусити та відвідати с/у.

Рухаючись далі коридором відвідувач має вибір обрати роллердром, скейтмайданчик, курси джампінгу. Усе що пов’язано з тематикою парку – екстремальні види спорту

Розташована лекційна зала (теоретичні курси).

Додатково можно попасти до тренажерного залу, але основний потік відвідувачів до нього очікується через ліфти з 1 рівня (з платформи).

Кожна зала кожного виду спорту оснащена ресепшеном, адміністрацією, зоною очікування, тренерські,  медпунктом,  інвентарною. Роздягальні включають душові та с/у, що поділені на жіночі та чоловічі, з площами необхідними для комфортного користування відвідувачів.

Загалом -2 рівень носить дуже велике функціональне навантаження. Це прийом відвідувачів парку та вхідна група до великої тренажерної зали (вона найбільша за площею та кількістю відвідувачів у комплексі). Структура інших зал на поверсі дублюється на інших поверхах.

На -1 рівні розташовано (відмітка -4.200) :

- Адмінстрація комплексу

- Зала вільної боротьби

- Зала карате

- Зала боксу

Відвідувачі потрапляють на цей рівень ліфтами або сходами с першого рівня. Адмінстрація розташована одразу з двома пасажирськими ліфтами для удобства.

Кожна зала кожного виду спорту оснащена ресепшеном, адміністрацією, зоною очікування, тренерські,  медпунктом,  інвентарною. Роздягальні включають душові та с/у, що поділені на жіночі та чоловічі, з площами необхідними для комфортного користування відвідувачів.

Загалом це більш відокремлений поверх у порівняні з іншими.  Але всі приміщення  поєднано загальною тематикою «боротьба».

На 1 рівні розташовано (відмітка 0.000):

- Головний вход

- Зона очікування

- Кавярня

- Вихід на скалодром

- Спорт зали

- Конферанс зала

Головний вхід у будівлю з платформи розміщено на 1 поверсі. Це основне функціональне ядро центру. У вхідній групі розташовано ресепшен з мапою всього комплексу,  зону очікування-накопичення, два пасажирські ліфти, сходи типу СК1, кав’ярня, с/у для відвідувачів.

Мала конференц зала одразу за кав’ярнею дозволяє приймати до 100 чоловік та організовувати конференції, презентації та нагородження змагань.

Вихід на скалодром по фасаду зі своїми роздягальнями має окремий вихід на платформу, частина якої відгороджена для безпеки там має спец покриття.

Зали, що розташовано на цьому рівні мають більш спокійний окрас – це фітнес та пілатес , розраховано біль на жінок. Кожна зала кожного виду спорту оснащена ресепшеном, адміністрацією, зоною очікування, тренерські,  медпунктом,  інвентарною. Роздягальні включають душові та с/у, що поділені на жіночі та чоловічі, з площами необхідними для комфортного користування відвідувачів.

Загалом це найбільш активний рівень функціонально за розподілом потоків, тому розташовано більш «спокійні» види спорту.

На 2 рівні розташовано (відмітка +4.200):

- Вхід з вулПаторжинська

- Основні комерційні площі

- Зону відпочинку

- Зону екстрим спуску

На другий рівень відвідувачі потрапляють з входу по вулПаторжинська та ліфтами/сходами з нижчів поверхів. Основні приміщення відведено для торгівлі: спорттоварами, інвентарем, еко продуктами, спорт добавками, специфічним спорт одягом та амуніцією.

Також зона екстрим спуска за покрівлею облаштована душовими, с/у та роздягальнями.

На 3 рівні розташовано (+8.400):

- Медичний центр

- Виходи на експлуатовану покрівлю

Безпосередньо медичний центр являється більш діагностичним та профілактичним. Включає ресепшен, кабінет дієтолога, нутриціолога,  ендокринолога та лікарів загальної практики.

На покрівлю веде 2 ліфти з ресепшену, один ліфт з медичного блоку та три сходові клітки типу СК1.

1.5. Об'ємно-просторова структура будівлі. Конструктивне рішення. Частини будівлі, планувальні елементи, оздоблювальні матеріали та конструкції.

Конфігурація загальних габаритів за планом складає: «кільце» радіусом 30 м та два блоки 20 м на 30 м та 15 м на 12 м.

Загальна висота будівлі – 16,8 м. Висота поверху – 4,2 метри, загальна кількість поверхів – 4.

Об’ємно-просторова композиція комплексу побудована на поєднанні декількох об’ємів: основного «кільця» та «нанізаних» блоків.  Однією з конструктивних особливостей є зона активного спуску (скатна кровля) та вхідні групи – перекриті склом по фермах.

Вітровий район – III. Нормативне значення вітрового тиску– 0.5 кПа.

Сніговий район – IV.

Нормативне значення снігового навантаження – 1.4 кПа.

Товщина стінки під час ожеледиці – 19 мм.
Характерне значення вітрового тиску під час ожеледиці – 0.3 кПа.

Сейсмічність – 6 балів.

Сезонне промерзання ґрунтів – 900 мм.

Природнє (бічне та верхнє) та штучне освітленя.

Будівля опалюється.

Конструктивне рішення

Конструктивна схема будівлі – каркасна. Конструктивна система – рамна.

Залізобетонні конструкції – монолітні. Покрівля частково виконана з монолітних залізобетонних плит та частково зі скла.

Матеріал основних несучих конструкцій – монолітний залізобетон.

Рис. 1.4.1 Розріз 1-1

Використовується радіальна сітка каркасу. Крок колон 150.  Додатково використовується комбінована прямоугольна сітка з кроком 6м.

Оскільки на перехрестівулицьЮжна та Паторжинського (та вцілому у балці) присутнятовщапросадковихґрунтів, то було прийнято рішення влаштувати фундаменти на палях. Найбільш доцільним рішенням було обрано влаштувати палі-стійки, які б обпиралися на гранітні скельні породи. Глибина занурення вістря палі – 25 метрів.

Палівиготовлені із бетону С16/20, квадратного  перетину 400мм на 400мм, буроін’єкційні. Заармованіпросторовими каркасами конструктивно.

Розрахункова несуча здатність палі за основою – 54 701 кН, а за матеріалом – 2028,6 кН. Отже до розрахунку прийнятий опір палі за матеріалом.

Навантаження на фундамент від колони – 2970,46 кН. Тому під колони влаштовуємо дві палі на відстані одна.

Ростверк – конструкція, яка поєднує між собою палі та передає на них навантаження від колони, розподіляючи його. Виконаний ростверк із бетону С16/20. За конструктивними особливостями ростверк жорсткого типу, а отже, продавлювання в ньому відсутнє. Заармований ростверк конструктивно, арматурною зварною сіткою ∅12 А400С, з кроком арматури 200 мм. Висота плити ростверку – 600 мм. З’єднання паль із ростверком – умовно-шарнірне.

Колони – суцільного перерізу 400х400. Виконані колони з бетону класу С20/25. Монолітні, залиті на всю висоту, до рівня покрівлі.  Заармовані колони просторовими каркасами з 4∅25 А400С за розрахунком.

Перекриття балочні. Залиті з бетону С20/25. Розрахункове навантаження на плиту – 16,75 кН/м2. Армуються зварними сітками за розрахунковими моментами для кроку колон 6х6 метрів: товщину плити приймаємо 300 мм.

Головна умова виконання перекриття – безперервна подача бетонної суміші, тобто – бетонування без швів, для виконання умови монолітної роботи конструкції.

Тип конструкції покриття – монолітне безбалочне перекриття, завтовшки 300 мм монолітної плити. Товщина самого покриття – 600 мм.

У місці скляної покрівлі між колонами встановлені металеві ферми форми. Висота ферми – 1700 мм. Виконані вони з трубчатого перерізу. Ширину полиці підбираємо за розрахунком  згідно з ДБН В2.6.198:2014 «Сталеві конструкції».

Огороджуючі конструкції: самонесучі, виконані з газобетонних блоків з теплоізоляцією з мінераловатних плит.

Сходові шахти виконують функції ядер жорсткості. Товщина стінки діафрагми 300 мм, клас бетону С25/30. Армування  виконувати зварними сітками з арматури класу А400С. Сходові марші залиті на місці згідно з проектним рішенням з бетону С25/30.

Розміри перерізів несучих конструкцій уточнюються від діючих навантажень за розрахунковим сполученням зусиль, згідно з діючими нормативними документами в галузі будівництва ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи.

Водопостачання і каналізація

Комплекс обладнано системами господарсько-питного і протипожежного водопостачання, каналізації, які запроектовано відповідно до вимог норм проектування внутрішніх систем водопостачання СНиП 2.04.01. Розрахунок витрат холодної і гарячої води проведено згідно із вимогами СНиП 2.04.01 з урахуванням технологічного завдання.

Побутові і виробничі стоки  відводяться до зовнішньої каналізації роздільними випусками. Для очищення виробничих стічних вод запроектовано на випусках поза будівлею: уловлювачі жиру; грязевідстійники і мезгоуловлювачі.

Комплекс  обладнено  системами водопостачання (господарсько-питного, протипожежного і гарячого), каналізації, вентиляції, опалення, електроосвітлення, телефонної мережі, системою автоматичної пожежної сигналізації, системою автоматичного пожежогасіння, системою оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей, системами протидимного захисту, охоронної сигналізації, сміттєвидаляння і пилоприбирання.

Опалення, вентиляція і кондиціонування

Комплекс обладнано системами опалення і вентиляції, які запроектовано  згідно із вимогами СНиП 2.04.05, ДБН В.2.5-20.

За умов теплопостачанні від зовнішньої мережі влаштовано індивідуальний тепловий пункт (ІТП) Опалення виробничих приміщень, залів для відвідувачів і службових приміщень здійснюється  окремими системами, які обладнено самостійними приладами групового регулювання.

Системи витяжної вентиляції запроектовано самостійними для:

- приміщення для відвідувачів;

- гарячих цехів і мийних;

- місцевих відсосів, які вбудовані у технологічне обладнання;

- виробничих (за винятком гарячих цехів і мийних), складських (за винятком охолоджуваних камер) приміщень;

- адміністративних приміщень;

- туалетів, умивальних і душових;

Повітря подається до приміщень для відвідувачів і до виробничих приміщень окремими припливними системами. При проектуванні системи кондиціювання застосовано:

- чилер та факойли-касети,

- приточно витяжні установки з рекперацією тепла поповерхово ( ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4),

- витяжні системи з кухонних блоків – кришні вентилятори( В6-В17),

- витяжки з санвузлів-кришні вентилятори ( В1-В5),

- димовидалення (ДУ1, ДУ2).

Рециркуляція допускається лише в межах одного приміщення. При цьому обмін повітря в обідній залі, а також в гарячому і кондитерському цехах визначено з урахуванням подавання у приміщення охолодженого повітря.

Тамбури входів в приміщення для відвідувачів запроектовано з тепловими завісами.

Електропостачання та електрообладнання

Комплекс забезпечено електроприймачами електропостачання згідно з вимогами ДБН В.2.5-23, ПУЭ, ПУЕ. Автоматизація та диспетчеризація інженерного обладнання, контроль та сигналізація довибухонебезпечних концентрацій паливного газу виконано у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5- 13, ДБН В.2.5-20, ДБН В.2.5-23, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, СНиП ІІ-35, ПУЭ, ПУЕ, НПАОП 40.1-1.32

Ліфти

Обрано 2 ліфта пасажирських у центральному вході та у вхідній групі з вулПаторжинського ( ліфт веде до медичного центру).

Потреба в ліфтах забезпечено відповідно до поверховості, кількості, типу  та часу очікування , а вони в свою чергу відповідають вимогам ДБН В.2.2-9, НПАОП 0.00-1.02, ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, ДСТУ ISO 4190-6, ДСТУ EN 81-1, ДСТУ EN 81- 2. Протипожежні вимоги до влаштування ліфтів виконано згідно з вказівками НПАОП 0.00-1.02, ДБН В.1.1-7 і НАПБ Б.01.007.

1.7. Висновки за розділом.

Таким чином, головною особливістю запроектованого комплексу є наявність різних видів здорового спортивного  відпочинку. Різноманітність наявних закладів  ( тренажерний зал, скалодром,  роллердром та скейт майданчик, секції боротьби та боксу, фітнесу та пілатесу), класи майстер-класів, зона шоу та лекцій, медичний центр профілактики та кафе здорового харчування, торгівельні площі спорт та еко товарів та, що представлені  у комплексі максимально задовольняють бажання та потреби  відвідувачів.

Комплекс гармонійно вписується у навколишнє середовище та одночасно створює нове функціональне ядро, що тягне за собою реконструкцію балки та створення екстрим парку. Це значна площа поруч  з центром міста, що дає можливість для різноманітного відпочинку з користю мешканців Дніпра.

РОЗДІЛ 2.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В БУДІВНИЦТВІ

План

  - Забезпечення безпеки проведення монтажних робіт.

  - Загальні вимоги до ділянки будівництва.

  - Огородження території.

  - Влаштування доріг.

  - Визначення небезпечних зон.

  - Вимоги до складування, зберігання та транспортування будівельних матеріалів та конструкцій.

  - Експлуатація засобів виконання будівельно-монтажних робіт.

  - Природне та штучне освітлення спортивних залів.

  - Пожежна безпека спортивного комплексу.

  - Протипожежні заходи.

  - Визначення часу евакуації відвідувачів при пожежі з проектованого комплексу.

  - Організація евакуації персоналу і відвідувачів комплексу.

1.Забезпечення безпеки проведення монтажних робіт.

1.1 Загальні вимоги до ділянки будівництва.

Питання охорони праці при виробництві вирішуються на етапі організації будівництва. Ми організовуємо будівельний майданчик та робочі місця таким чином, щоб він задовольняв безпеку праці робітників на усіх етапах робіт за допомогою виконання наступних умов:

- Огородження території та небезпечних зон при веденні будівельно-монтажних робіт;

- Влаштування доріг (проходів, проїздів та переходів) та дотримання правил руху всередині будівельного майданчику;

- Розміщення і безпечна експлуатація будівельних машин і механізмів;

- Енергозабезпечення та електричне освітлення території складів, проходів, проїздів, тимчасових будівель та робочих зон;

- Влаштування складів для тимчасового зберігання матеріалів та конструкцій;

- Влаштування адміністративних, санітарно-побутових приміщень, пунктів харчування та медичних пунктів;

- Влаштування протипожежної сигналізаціїї;

- Встановлення знаків безпеки.

1.2 Огородження території.

Територію під будівництво (будівельний майданчик) ми обов’язково огороджуємо. Огородження матиме захисну функцію, щоб сторонні обличчя не мали доступу до будівельного майданчику.

По конструктивному рішенню було обрано захисно-охоронне панельне огородження з металевого профільного листа

Так як огородження знаходиться поруч із споруджуваною будівлею до пристрою огорожі входять додатково захисний піддашок, тротуар та перила.

1.3 Влаштування доріг.

До початку будівельних робіт ми споруджуємо під’їзні шляхи до ділянки та дороги всередині будівельного майданчику, які забезпечать вільний та безпечний доступ транспортних засобів до всіх споруджуваних об’єктів, складів, до адміністративних приміщень та до санітарно-побутових приміщень.

Безпечне пересування транспорту ми забезпечуємо:

- Вибором кільцевої схеми доріг, яка забезпечуватиме виключення зіткнення і скупчення транспорту і достатню видимість;

- Вибором дорожнього покриття: у нашому випадку ми обираємо гравійне  покриття на дренуючій основі, т.к. дорога на ділянці будівництва потребує додаткового укріплення;

- Спорудженням двополосної проїзної частини (шириною 6 м) та майданчику для розгрузки (6 м на 12 м);

- Оснащенням доріг знаками безпеки, указівками місць розгрузки, умовними знаками та надписами в’їздів та виїздів;

- Розміщенням на в’їзді схеми руху транспорту на території будівництва.

1.4 Визначення небезпечних зон.

Перед початком будівельних робіт, в процесі розроблення будгенплану об'єкта, ми визначаємо небезпечні зони для людей, в яких існує постійний вплив або може існувати потенційний вплив небезпечних факторів, що пов'язані чи не пов'язані з характером робіт, що виконуються.

На ділянці під проектування було виявлено зони постійно діючих небезпечних виробничих факторів (місця поблизу неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більше) та зони потенційно небезпечних факторів (зони, над якими переміщуються вантажозахоплювальні пристрої з вантажем кранами; поверхи будівлі на одній захватці, над якими здійснюється монтаж конструкцій). Границі небезпечних зон поблизу рухомих частин та робочих машин прийняті в межах 5 м.

Для забезпечення безпеки в цих зонах небезпечна територія буде позначена знаками небезпеки та попереджувальними написами та матиме захисні огорожі відповідно до вимог ГОСТ 23407 (ГОСТ 12.4.059). Зону постійно діючих небезпечних виробничих факторів ми оснащаємо сигнальним огородженням згідно з ГОСТ 23407 та передбачаємо організаційно-технічні заходи з безпеки праці.

Усі особи, що перебувають на будівельному майданчику, будуть забезпечені засобами індивідуального захисту (захисні каски, сигнальні жилети).

1.5. Вимоги до складування, зберігання та транспортування будівельних матеріалів та конструкцій.

Ритмічний і якісний монтаж будівельних конструкцій забезпечується шляхом створення при об'єктах будівництва складів конструкцій. Загальну потребу в складських площах ми визначаємо для періоду найбільш інтенсивного виробництва монтажних робіт.

Майданчики під склади та зберігання також плануємо заздалегідь, утрамбовуємо та засипаємо непросадочними матеріалами (гравій, щебень) та плануємо ухили для стоку води.

При проектуванні місць для зберігання матеріалів та конструкцій ми уникаємо небезпечних місць на кранових шляхах.

1.6 Експлуатація засобів виконання будівельно-монтажних робіт.

Під час експлуатації будівельних машин, засобів механізації, пристроїв, оснащення, ручних машин ми передбачаємо спеціальні заходи та засоби із запобігання впливу на працюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

До початку будівельного процесу усі будівельні машини перевіряються на відповідність вимогам нормативних документів та наявність експлуатаційної документації та сертифікати відповідності вимогам безпеки праці (для кранів та машин, придбаних за кордоном).

На стадії проектування ми розраховуємо будівельні конструкції, для яких перебачено використання підіймальних кранів, на зусилля, що виникають під час монтажу та експлуатації цих кранів.

Для забезпечення безпечного виконання робіт вантажопідіймальними кранами ми розробляємо проекти виконання робіт кранами, технологічні карти щодо складування вантажів, навантаження і розвантаження рухомого складу. На цьому ж етапі ми визначаємо місце установлення кранів, робочі зони машин та межі небезпечних зон (п.4.1.4). Під час розміщення та експлуатації будівельних машин, ми вживаємо спеціальні заходи, що запобігають їх перекиданню чи самовільному пересуванню під дією вітру.

Місця провадження робіт по підйому чи переміщення вантажу у темний час доби ми освітлюємо за допомоги переставних інвентарних прожекторних матч та спеціальних електроприборів, що встановлюються безпосередньо на металеві конструкції підйомних кранів.

І найважливіше, при веденні монтажних робіт протягом усього процесу будівництва ми маємо постійно здійснювати контроль за виконанням вимог безпеки згідно нормативно-технічній документації, яка була затверджена на стадії проектування.

2. Природне та штучне освітлення спортивних залів.

У спортивних спорудах застосовуються природне і штучне освітлення. Воно повинно відповідати наступним гігієнічним вимогам:

- бути достатнім за рівнем і рівномірністю, без відблисків;

- спектр штучного освітлення має наближатися до денного світла;

- штучне освітлення повинно бути рівномірним, не блимати.

Одиниця освітленості – люкс (лк) – освітленість 1 м2 поверхні, на яку падає і рівномірно розподіляється світловий потік в 1 люмен (одиниця світлового потоку). Пряме природне освітлення повинні мати спортивні зали, басейни, криті ковзанки, кабінети лікаря, службові приміщення.

Основний показник реального рівня природного освітлення спортивних споруд – коефіцієнт природного освітлення; це відношення освітленості спортивних споруд у конкретній точці до рівня зовнішнього освітлення, виражений у відсотках.

У спортивному залі передбачається бокове освітлення тільки однієї зі стін, при цьому не допускається його західна чи південно-західна орієнтація, підвіконня мають бути не нижче від 0,75-0,9 м від підлоги, вікна розміщуються в повздовжніх стінах на рівні, не нижчому за 2 м від підлоги. У гігієнічній практиці застосовується такий показник як світловий коефіцієнт – відношення загальної площі вікон (без рам і віконних переплетень, у м2) до загальної площі підлоги спортивної споруди (м2). Для спортивних залів світловий коефіцієнт складає не менш як 1/6, для плавальних басейнів – 1/5–1/6, роздягалень, душових -1/10-1/11.

Для штучного освітлення спортивних споруд застосовують люмінесцентні лампи. Освітленість спортивних будівель оцінюють у горизонтальній, а в деяких випадках – і в вертикальній площинах. Максимальний рівень горизонтального освітлення спортивних залів, басейнів (на поверхні підлоги залу і поверхні води басейну) повинен бути відповідно не менше від 150 і 50 лк, спортивних арен – не менш як 1000 лк, трибун для глядачів – 500 лк.

Немалу увагу також ми приділили аварійному освітленню. Аварійне освітлення – це освітлення, яке використовується у випадку порушення живлення робочого освітлення. Аварійне освітлення буває декількох типів:

- Евакуаційне освітлення, яке служить для забезпечення евакуації людей в аварійній ситуації на шляху евакуації, що веде безпосередньо назовні або в безпечну зону; антипанічне освітлення служить для запобігання паніки та безпечного проходу до шляхів евакуації; освітлення зон підвищеної небезпеки - служить для безпечного завершення потенційно небезпечного робочого процесу.

- Резервне освітлення, яке служить для продовження роботи в разі відключення робочого освітлення.

Крім освітлення, стандартом регламентована установка евакуаційних знаків безпеки єдиного зразка. Вони розташовуються над кожним евакуаційним виходом і вздовж шляхів евакуації для вказівки напрямку руху людей в аварійних ситуаціях. Яскравість знаків принята 10 кд/м² в умовах можливого задимлення приміщень.

У спортивному комплексі передбачається і антипанічне освітлення. Основне його завдання - зменшити стресовий вплив аварійної ситуації на перебувають в приміщеннях людей і запобігти виникненню паніки. Це освітлення забезпечує прийнятні візуальні умови для безпечного руху людей в напрямку шляхів евакуації і видимість будь-яких перешкод заввишки до 2 метрів над площиною руху людей.

Аварійне освітлення підлючається до незалежного від основного джерела живлення у вигляді системи акумуляторних батарей та вторичних генераторів.

Для аварійного освітлення ми використовуємо світильники OPL с блоком аварійного живлення (1 година автономної роботи).

Наприклад, світильник з опаловим розсіювачем ALS.OPL 236 HF ES1 IP54 на поверхню стелі в приміщенні.

# 2.1.Основні гігієнічні вимоги до опалення і вентиляції спортивних споруд

Теплопостачання спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд здійснюється, як правило, централізовано, з під'єднанням до теплових мереж населеного пункту або від власної котельні. Теплопостачання потрібне також для підігріву води, використовуваної для технічних потреб.

Оптимальні мікрокліматичні умови в закритих спортивних будівлях створюються за допомогою систем опалення і вентиляції. Застосовується, як правило, центральне опалення (водяне, парове, повітряне). Основні гігієнічні вимоги до системи опалення спортивних споруд такі:

- повинні підтримувати в окремих приміщеннях потрібну рівномірну температуру повітря при будь-яких коливаннях температури зовнішнього повітря;

- мають підгримувати необхідну якість повітря.

Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди обладнуються системою нагнітальної і витяжної вентиляції для забезпечення в приміщеннях оптимальної внутрішньої температури повітря і кратності його обміну. Якщо у критих спортивних будівлях з місцями для 800 і більше глядачів в усіх кліматичних зонах нормованих параметрів повітря досягти не вдається, рекомендується застосовувати систему кондиціювання повітря. У спортивних залах без місць для глядачів, у залах для загальної фізичної підготовки, для підготовчих занять у басейнах і залах веслувальних басейнів, де на кожного, хто займається, на зміну припадає не менш як 80 м3 об'єму залу, допускається природна, природно-витяжна вентиляція з одночасним повітрообміном за годину.

Рухомість повітря в зоні перебування тих, хто займається, має бути не більшою за 0,2 м/с у залах ванн басейнів (у тому числі для оздоровчого плавання і навчання плаванню); 0,3 м/с у спортивних залах для боротьби, настільного тенісу, критих ковзанках, залах веслувальних басейнів; 0,5 м/с у решти основних приміщень.

Видалення повітря з залів ванн здійснюється витяжними системами з механічним приводом, а з решти приміщень – природним шляхом із використанням звичайних вентиляційних шахт.

Неорганізована подача зовнішнього повітря в зали з природною притічною вентиляцією рекомендується через фрамуги, що відкриваються в нижній і верхній частині вітража.

Приміщення пригінної системи вентиляції рекомендується розташовувати в підвалах або цокольних поверхах так, щоб довжина повітропроводів була мінімальною.

Розміщення нагрівальних приладів і трубопроводів опалення в усіх місцях перебування людей з оголеним тілом повинно виключати можливість отримання опіків. У спортивних залах, залах для загальної фізичної підготовки і для підготовчих занять у басейнах нагрівальні прилади і трубопроводи, а також елементи вентиляційних систем (повітропроводи, решітки) не повинні виступати з площин стін на висоті до 2 м від підлоги; у протилежному випадку вони мають закриватися щитами або іншими засобами для виключення травм та опіків спортсменів. У приміщенні з вологим і мокрим режимами влаштування ніші для нагрівальних приладів у зовнішніх стінах не допускається.

Відносна вологість повітря в залах ванн басейнів рекомендується 60-65 %, а в решти зальних приміщень – 30-60 %; мається на увазі, що нижня межа зазначена для холодного періоду року. Самостійні (окремі одна від одної) системи нагнітальної й витяжної вентиляції влаштовуються для наступних залів: ванн басейнів, веслувальних басейнів, залів підготовчих занять у басейнах, критих ковзанок, приміщень індивідуальної силової й акробатичної підготовки, приміщень для розминки в легкоатлетичних манежах, а також для стрілецьких галерей критих і напіввідкритих тирів, що мають стінку з бійницями. Роздільні системи нагнітальної й витяжної вентиляції влаштовуються в душових, роздягальнях, масажних, технічних приміщеннях (бойлерні, насосно- фільтраційні тощо), у хлораторних і на складах хлору, а також у приміщеннях для адміністративного й інженерно-технічного персоналу, інструкторсько-тренувального складу і побутових приміщеннях для робітників.

Параметри оптимальних гігієнічних температур для різних спортивних споруд залежать від можливої кількості присутності глядачів. Наприклад, оптимальна температура повітря для спортивних залів за відсутності місць для глядачів складає 15 °С, для критих ковзанок – 14 °С, для вогневої зони критих тирів – 18 °С. У спортивних залах місткістю до 800 глядачів температура повітря для холодного періоду року повинна бути +18 °С і не більш як на З °С вищою від цієї температури в теплий період року. У залах місткістю більше за 800 глядачів розрахункова температура в холодний період року складає +18 °С, у теплий – не вище за +25 °С. Розрахункова температура для роздягалень і душових, санітарних вузлів – +25 °С, фізкультурно-оздоровчих споруд – не менше за +18 °С.

Гігієнічно оптимальною відносна вологість повітря у спортивних залах у холодний період року є 40-45 %, у теплий – 50-55 %. У спортивній споруді, у зонах перебування зайнятих фізкультурою та спортом осіб, рухомість повітря повинна бути не більшою за 0,3 м/с, у спортивних залах для боротьби, настільного тенісу і в критих ковзанках – не більшою від 0,5 м/с. Цим вимогам найбільше відповідає водяне опалення низького тиску.

Згідно з гігієнічними вимогами у спортивних залах повітряний куб дорівнює 30 м3, об'єм вентиляції – 90 м3 на людину за годину. У спортивних залах, басейнах для обміну повітря передбачається подача не менш як 80 м3 зовнішнього повітря за годину на одного спортсмена і 20 м3 – на одне глядацьке місце.

  - Пожежна безпека спортивного комплексу.

  - Протипожежні заходи.

Проектована будівля знаходиться у рекреаційній зоні, відстань до найближчої жилої будівлі більше 100 м.

Для будівлі спортивного був прийнятий I ступінь вогнестійкості згідно ДБН В.2.2-9-2009 «ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. Основні положення» (табл. 1).

На генплані були прийняті наступні протипожежні заходи:

- Ширина пожарного проїзду складає 5-10 м;

- Конструкція дорожнього покриття проїздів розрахована на навантаження від пожежних машин;

- У будівлі влаштована внутрішня та зовнішня системи пожежогасіння;

- По периметру будівлі встановлено пожежні гідранти через кожні 100 м вздовж дороги;

- Будівля обладнана індивідуальними і колективними засобами захисту та рятування людей.

Щодо захисту від пожежі приміщення спортивного комплексу ми прийняли наступні міри:

- Для фасаду ми застосовуємо негорючі матеріали облицювання, обробки та теплоізоляції;

- Для забезпечення необхідної межі вогнестійкості несучих елементів застосовується конструктивний вогнезахист;

- Конструкції заповнення отворів (вікон) виконані із негорючих матеріалів;

- Покрівля будівлі може експлуатуватись в якості безпечної від пожежі зони. Ділянка покрівлі, відведена для перебування людей, виконана із негорючих матеріалів – стіни викрашені водоемульсійною фарбою, покриття – із керамогранітної плитки;

Евакуація з роздягальні с першого поверху спортивного комплексу.

  - Організація евакуації персоналу і відвідувачів комплексу.

При виявленні пожежі або його ознак негайно повідомити по телефону 101 в пожежну охорону, повідомити адресу, місце виникнення пожежі і своє прізвище. Оповістити весь персонал  і відвідувачів|візитерів|, повідомити керівництво.

Всі люди повинні виводитися назовні через найближчі коридори і виходи, згідно|згідно з| плану евакуації, негайно при  виявленні пожежі. Насамперед|передусім|   треба евакувати  тих, кому безпосередньо загрожує|погрожує| небезпека.

Матеріальні цінності треба евакувати|евакуйовували| згідно|згідно з| з складеним по приміщеннях|помешканнях| спискам. Евакуація майна насамперед|передусім| організовується з|із| приміщень|помешкань|, де сталася пожежа, і виноситься найбільш коштовне|цінне| майно. Охорона матеріальних цінностей здійснюється персоналом або співробітниками охорони.  У денний час евакуйовані люди і матеріальні цінності розміщуються на прилеглій території, в нічний час в приміщеннях|помешканнях|, яким не загрожує|погрожує| пожежа і його небезпечні чинники|фактори| (температура, вогонь, дим).

Відключення електроенергії проводиться|виробляє| в тому випадку, якщо|у тому випадку , якщо| проводиться|виробляє| гасіння пожежі водою, а також після закінчення евакуаційних робіт для подальшої|дальшої| роботи пожежної охорони по  гасінню пожежі. Гасіння пожежі організовується і проводиться негайно з моменту|із моменту| його виявлення. Для підрозділів гасіння використовуються все наявні засоби|кошти| пожежогасінні, насамперед|передусім| вогнегасники.

Зустріти автомобілі пожежної охорони, що прибувають, і вказати найближчі шляхи|дороги| і під'їзди до місця пожежі, зовнішніх пожежних вододжерел (водоймищам, гідрантам). Повідомити старшому прибулого пожежного підрозділу інформацію про евакуацію людей, місці виникнення пожежі, прийнятих заходах по гасінню пожежі, про наявність в приміщеннях|помешканнях| людей, зайнятих|заклопотаних| гасінням пожежі, зроблених заходах по евакуації майна, конструктивні особливості  будівлі і інші відомості, необхідні  для успішної ліквідації пожежі. Організувати залучення сил і засобів|коштів| до здійснення необхідних заходів, пов'язаних з ліквідацією   пожежі і попередження|запобігати| розвитку. Виділити в розпорядження керівника гасіння пожежі представника, обізнаної особливості будівлі, прихильність під'їзних шляхів і підступів до будівель, пожежних вододжерел.

4.3 Визначення часу евакуації персоналу і відвідувачів при пожежі з|із| проектованого музею мистецтва.

Необхідно визначити час евакуації з роздягальні, яка розташована на першому поверсі проектованого спортивного комплексу, при виникненні пожежі в будівлі. Будівля каркасно-монолітного типу, не обладнано автоматичною системою сигналізації і сповіщення про пожежу. Будівля п’ятиповерхова, кімната розміром 4,5 х 5,5 м, є схема евакуації людей при пожежі. Кімната об'ємом 111,4 м3 розташована на першому поверсі. В роздягальнізнаходилось 8 осіб. Всього треба евакувати 100 людей з п’яти поверхів. Схема евакуації з будівлі представлена.

1. По категорії приміщення|помешкання| відноситься до групи Д і I ступені|міри| вогнестійкості.

2. Критична тривалість пожежі по температурі розраховується по формулі з врахуванням|з урахуванням| меблів в приміщенні|помешканні|:

τn.k.=3Wпом∙с∙tкр-tн1-φ∙π∙Q∙n∙V2

де  Wпом – об'єм повітря в даній будівлі, м3;

с  – питома ізобарна теплоємність газу, кДж/кг-град;

tкр – критична для людини температура, |дорівнює дорівнює 70°С;

tн – начальная температура повітря, °С;

– коефіцієнт, що характеризує втрати тепла на нагрів конструкцій і навколишніх предметів приймається в середньому рівними 0,5;

- теплота згорання речовин, кДж/кг (додаток В) [4];

n – вагова швидкість горіння, кг/м2-хв (додаток|застосування| В) [4];

v – лінійна швидкість поширення|розповсюдження| вогню по поверхні горючих речовин, м/хв (додаток|застосування| Г) [4].

τn.k.=3Wпом∙с∙tкр-tн1-φ∙π∙Q∙n∙V2=389∙1005∙70-301-0,5∙3,14∙13800∙14∙0,362==391=4,5 хв

3. Критична тривалість пожежі по концентрації кисню розраховується по формулі:

τ=30,01-1∙Wпомπ∙n∙W02∙V2,хв

де W02 – витрата кисню на згорання 1 кг горючих речовин, м/кг, згідно теоретичному розрахунку складається 4.76 огхв.

Лінійна швидкість поширення|розповсюдження| вогню при пожежах, складає 0,33-6,0 м/хв, більш точніше дані для різних матеріалів представлені|уявляти| в додатку|застосуванні| Г. [4]

τnko2=30,01-1∙Wпомπ∙n∙W02∙V2=3100∙3123,14∙14∙4,76∙(0,36)2=3160=5,4 хв

4. Мінімальна тривалість пожежі по температурі складає  хв. Допустима тривалість евакуації для даної  кімнати|:

τдоп1=mτn.k.1=1,25∙4,5=5,6 хв

5. Час затримки початку|починала| евакуації приймається 4 хв по таблиці Д [4] з урахуванням того, що будівля має автоматичної системи сигналізації і сповіщення про пожежу.

6. Для визначення часу руху людей по першій ділянці, з врахуванням|з урахуванням| габаритних розмірів кімнати 4,5 x3  м, визначається щільність руху людського потоку на першій ділянці по формулі:

D1=N1∙fL1∙b1

Де  N1 – число людей на першій ділянці, люд.;

f – середня площа горизонтальної проекції людини, Е, що приймається по таблиці 1 додаток Е, м2/люд.; [4]

L1 і b1 – довжина і ширина першої ділянки шляху, м.

D1=N1∙fL1∙b1=8∙0,14,5∙5,5=0,03 люд/м2.

По таблиці Е.2 [4] додатка|застосування| Е швидкість руху складає 100 м/хв, інтенсивність руху 6  м/хв, час руху по першій ділянці:

t1=L1V1=4,5100=0,05 хв

7. Довжина дверного отвору приймається рівною нулю. Найбільша можлива інтенсивність руху в отворі в нормальних умовах 19,6 м/хв, інтенсивність руху в отворі шириною 0,8 м| розраховується по формулі:

qd1=2,5+3,75∙b=2,5+3,75∙0,8=5,5 м/хв,

qd  ≤ qmax - тому рух через отвір минає безперешкодно. Час руху в отворі визначається по формулі:

td1=N∙fq∙b=8∙0,15,5∙0,8=0,2 хв

8. Так як на поверсі знаходиться усього 100 людей, щільність людського потоку другого поверху складе:

D2=N2∙fl2∙b2=100∙0,115∙2,3=0,3  люд/м2

По таблиці Е2  додатка|застосування| Е [4] швидкість руху складає 47 м/хв, інтенсивність руху 14,1 м/хв, так як час руху по ділянці (з|із| коридору в дверний отвір):

t2=L2V2=1547=0,3 хв

9. Довжина дверного отвору приймається рівною нулю. Найбільша можлива інтенсивність руху в отворі в нормальних умовах 19,6 м/хв, інтенсивність руху в отворі шириною 1 м| розраховується по формулі:

qd2=2,5+3,75∙b=2,5+3,75∙1=6,25 м/хв,

qd  ≤ qmax - тому рух через отвір минає безперешкодно. Час руху в отворі визначається по формулі:

td2=N∙fq∙b=100∙0,16,25∙1=1,6 хв

10. Розрахунковий час евакуації розраховується по формулі:

tp=tп.е.+t1+t2+t3+…+ti…………………

де t н.е – час затримки початку евакуації;

t1 – час руху людського потоку на першій ділянці, хв;

t2, t3... ti – час руху людського потоку на кожному з наступних після першого учасника шляху, хв.

tp=tп.е.+t1+td1+t2+td2=4+0,05+0,4+0,3+1,6=6,35 хв

Так як допустима тривалість евакуації людей із кімнати 4,5 хв,  розрахунки показали розрахунковий час евакуації  6,35 хв., розрахунковий час евакуації з кімнати більше допустимого. Тому кімнату слід обладнати системою оповіщення пожежі.

Список використаної літератури:

- Кодекс цивільного захисту України.

- ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. Київ – 2012.

- ДБН В.1.1.-7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Київ – 2017.

- ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення. Київ – 2019.

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарнаябезопасность. Общиетребования.

- Охорона праці в будівництві/. А. С. Беликов, В. В. Сафонов, П. Н. Нажа, В. Г. Чалий, Н. Ю. Шлыков, В. А. Шаломов, С. Ю. Рагимов ; подобщ. ред. А. С. Беликова ; Приднепр. гос. академиястр-ва и архитектуры. – Киев : Основа, 2014. – 592 с.

- Инженерныерешения по охране труда в строительстве. Справочникстроителя/ Орлов Г.Г., Булыгин В.И., Виноградов Д.В., Иващенко П.Ф., Коптев Д.В., Пчелинцев В.А., Ройтман В.М., Шапошников В.Н.; Стройиздат. – Москва, 1985 – 278 с.

- Методическиеуказания для самостоятельной работы по курсу

- «Безопасностьжизнедеятельности» «Прогнозированиепоследствий техногенныхаварий» / Составители: Пушнин Л.П., Капленко Г.Г.- Днепропетровск: ПГАСА, 2010.-84 с.

- ДБН В.1.1.7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Київ - 2003.

- Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель : ДБН В.2.6- 31:2006 / МінбудУкраїни. – Київ, 2006. – 70 с.

- Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування : ДБН В.2.1-10-2009 / МінрегіонбудУкраїни. – Київ, 2009. – 107 с.

- Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови : ДСТУ Б В.2.6- 75:2008

- МінрегіонбудУкраїни. – Київ, 2009. – 85 с.

- Ліфти пасажирськіта вантажні. Терміни та визначення : ДСТУ 3552-97

- Держстандарт України. – Київ, 1997. – 25 с.

Розділ 3

БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА

4.1 Введення

Архітектурна фізика – це - наукова дисципліна, що вивчає фізичні процеси в огороджувальних та інших конструкціях, будівлях і спорудах в залежності від кліматичних умов і режиму експлуатації. Будівельна фізика включає наступні основні розділи: будівельну кліматологію, теплофізики, будівельну аеродинаміку, теорію довговічності, будівельну та архітектурну акустику, звукоізоляцію, світлотехніку.

Кліматологія

Будівельна кліматологія - наука, яка розкриває зв'язки між кліматичними умовами і архітектурою будівель і містобудівних утворень. 
Основне завдання будівельної кліматології - обґрунтування доцільності рішень планування міської забудови, вибір типів будівель та огороджуючих конструкцій з урахуванням кліматичних особливостей району будівництва. Правильний вибір розмірів і форми приміщень залежить від ряду факторів, серед яких особливе місце займає повітряне середовище, характеристики якої залежать від кліматичних умов і місця будівництва.

Під кліматом розуміється багаторічний режим погоди, характерний для даної місцевості.

До найважливіших кліматичних чинників, необхідним для проектування, відносяться:

- сонячна радіація (пряма і розсіяна), яка надходить на різних широтах на горизонтальні і вертикальні огороджувальні поверхні різної орієнтації при безхмарному небі або при хмарності за різні терміни, Вт / м2;

- температурні, у вигляді температур зовнішнього повітря холодного і теплого періодів року;

- вологісні (відносна або абсолютна вологість повітря, кількість опадів за рік, місяць, добу і ін.);

- вітрові (наприклад, повторюваність напрямків вітру, повторюваність штилів, середня швидкість за напрямками, максимальна, мінімальна швидкість і ін)

Світлотехніка

Навколишній простір створюється яскравістю і кольором обмежуючих його поверхонь, який є результатом впливу сонячного світла на навколишні нас будівлі та споруди. Багато категорій архітектури, такі, як, об'ємно-просторова композиція, планувальне рішення, архітектурний образ, масштабність і ін. аж до національних ознак, багато в чому вирішуються конкретними кліматичними умовами і перш всього світловим кліматом місця будівництва.

Джерелом природного світла є промениста енергія сонця, що передається шляхом електромагнітного випромінювання.

Штучне освітлення здійснюється за допомогою електричних світильників різного типу з лампами розжарювання, з різноманітними газорозрядними лампами, в тому числі з люмінесцентними і ін.

Комбінованеосвітленняявляє собою сукупність природного і штучного освітлення. Необхіднакількість і якість природного світла в приміщенняхвизначаєтьсяїхфункціональнимпризначенням.

Якість освітлення прийнято оцінювати по його характеристиках виходячи з функцій світла в архітектурі, найважливішими з яких є:

- інформативно-зорові, що забезпечують глядача інформацією про просторової середовищі і створюють зоровий образ;

- морфофункціональні, які впливають на людину або

безпосередньо через шкірний покрив, або через органи зору у вигляді ультрафіолетових, видимих ​​і інфрачервоних випромінювань, не пов'язаних з виникненням зорових образів.

- непрямі, що характеризують дії світла на матеріальне середовище, на її фізичні (температура, вологість), біологічні (вміст шкідливих бактерій),

і хімічні (фотосинтез, вицвітання фарб) параметри, які в свою чергу нерідко

визначають стан людини, його відчуття комфортності.

Кількісними характеристиками світла є: освітленість, яскравість, коефіцієнт природного освітлення (КПО).

Акустика
Акустика вивчає поширення звуку в приміщеннях. Вона поділяється на архітектурну, завдання якої полягають у створенні сприятливих умов найбільш повноцінного сприйняття звуків в театральних та інших приміщеннях, і будівельну, яка вирішує питання обмеження поширення небажаних звуків, які називаються шумами. Шум викликає у людей роздратування, ускладнює сприйняття мови і музики, а в деяких випадках є причиною глухоти.	
Джерела шуму можна умовно розділити на дві групи:

- окремі;

-комплексні, що складаються з ряду окремих джерел.

До окремих або точкових джерел шуму відносяться ліфти, вентилятори, насоси, електротрансформатори, поодинокі транспортні засоби, установки промислових або енергетичних підприємств та ін. До комплексних джерел шуму відносяться вуличні транспортні потоки, поїзди, промислові підприємства з численними джерелами шуму, спортивні майданчики тощо.
За часовими характеристиками шуми поділяються на:

-постійні;

-непостійні шуми;

-хиткі у часі шуми;

-переривчасті шуми;

При проектуванні аудиторій, залів зборів, а також залів оперних і драматичних театрів і кінотеатрів необхідно створювати такі умови передачі звуку, які забезпечували б найкращу чутність музики й мови. Чутність в залах великої місткості залежить від потужності і розміщення джерела звуку, від обсягу і форми приміщення, від обрисів і фактури огороджувальних конструкцій, які визначають положення і розсіювання звукової енергії при відображенні ними падаючих звукових хвиль. Всі ці фактори враховуються при архітектурному конструюванні залу, а наука, яка займається розробкою оптимальних умов чутності в приміщеннях масового користування, називається архітектурна акустика.

4.2. Містобудівна оцінка клімату м. Дніпро

Клімат – це сукупність і послідовність зміни всіх можливих в даній місцевості станів атмосфери. Багаторічний режим погоди називають кліматом. Стан атмосфери за короткий проміжок часу називають погодою. Погода дуже мінлива в часу в силу постійної мінливості атмосферних процесів. Однак, в кожній місцевості існує закономірна послідовність атмосферних процесів, що визначають погоду і клімат.

Мікроклімат – клімат обмеженої ділянки земної поверхні, що відрізняється від клімату навколишніх територій; Клімат внутрішнього середовища приміщення  визначається температурою, вологістю, швидкістю руху повітря, а також температурою навколишніх поверхонь, в т.ч. виробничого обладнання.

Архітектурний аналіз клімату району будівництва – це зведення метеорологічних і геофізичних даних, які використовуються у містобудівній практиці. Вихідними даними для його складання є загальні і комплексні характеристики або показники за елементами клімату.

До загальних характеристик відносяться: сонячна радіація; температури повітря; вітер; опади; промерзання грунтів.

Комплексні характеристики включають: кліматичне районування; радіаційний і тепловологісний режими; погодні умові; світловий клімат; снігоперенесення; пилеперенесення; косі дощі.

Зігальні та комплексні характеристики використовуються на перших стадіях містобудівного проектування при техніко-економічному обґрунтуванні генерального плану міста. На наступних стадіях використовується місцева або мікрокліматична ситуація в місті, яка характеризується показниками, отриманими при експериментальних спостереженнях або розрахунком в умовах сформованої забудови. Ці дані використовуються при розробці проектів детального планування і забудови житлових районів і мікрорайонів, а також при реконструкції забудови в процесі реалізації генеральних планів міста.

Архітектурний аналіз клімату

Кліматичні параметри холодного періоду року для м. Дніпра

| Найменування параметра | Величина параметра | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Кліматичний район і підрайон | ІІ – Південно-Східний Степ | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2018 |
| Кліматична зона і підзона | ІІІ, ІІІВ2-Східний степ | ДБН ВТ.2-12: 2019 |
| Температура повітря найбільш холодних діб, ˚С, забезпеченістю 0.98/0.92 | -29/-27 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Температура повітря найбільш холодної п'ятиденки, ˚С, забезпеченістю 0.98/0.92 | -26/-24 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Абсолютна мінімальна температура повітря, ˚С | -34 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня добова амплітуда повітря найбільш холодного місяця, ˚С | 6.0 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Тривалість діб/ середня температура повітря, ˚С, періоду із середньодобовою температурою повітря <8 ˚С (опалювальний період) | 172/-0.2 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня місячна відносна вологість повітря в січні місяці, % | 86% | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Кількість опадів за листопад-березень, мм | 223 мм | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Переважний напрямок вітру за грудень-лютий | З, СХ | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Переважний напрямок вітру в січні | З | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня швидкість переважного напряму вітру в січні, м/с | 5.0 м/с | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня швидкість вітру в січні, м/с | 5.2 м/с | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |

Кліматичні параметри теплого періоду року для м. Дніпра

| Найменування параметра | Величина параметра | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Середня температура теплого періоду, ˚С забезпеченістю 0.95/0.99 | 30/26 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня температура повітря найбільш теплого місяця, ˚С | 21.6 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Абсолютна максимальна температура повітря, ˚С | 40 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня добова амплітуда температури повітря найбільш теплого місяця, ˚С | 10.6 ˚С | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня місячна відносна вологість повітря найбільш теплого місяця, % | 62% | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Переважний напрямок вітру за червень-серпень | Пн | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Добовий максимум опадів, мм | 82 мм | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Переважний напрямок вітру за липень | Пн | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня швидкість переважного напряму вітру у липні, м/с | 4.4 м/с | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |
| Середня швидкість вітру у липні, м/с | 3.8 м/с | ДСТУ-Н Б В.1.1-27.2010 |

Характеристика класів погоди

Аналіз фонових умов району будівництва у вигляді ходу змін кліматичних параметрів дозволяє встановити клас погоди, який характеризується середньомісячною температурою повітря, середньомісячною вологістю повітря і середньомісячною швидкістю вітру.

Розрізняють 11 класів погоди та їх умовних позначень: ЖВ – жарка волога; ЖС – жарка суха; Т – тепла; КТ – комфортно-тепла; К – комфортна; ПК – прохолодно-комфортна; П – прохолодна; ПХ – прохолодно-холодна; Х – холодна; ХС – холодно-сувора; С – сувора.

Мінімальна тривалість класу визначається періодом в 1 місяць окремо для денного і нічного часу доби. Залежно від класу погоди при проектуванні встановлюється зв'язок приміщень будівлі із зовнішнім середовищем. Характер зв'язку називається експлуатаційним режимом приміщень. Існують 11 режимів експлуатації житлових будинків ті їх умовних позначень: ізольований(літо) – І+; закритий(літо) - З+; напіввідкритий(літо) – НВ; відкритий із захистом від перегрівання – В+; відкритий – В; напіввідкритий із захистом від легкого перегрівання – НВ+;  напіввідкритий(зима) – НВ; напіввідкритий із захистом від легкого охолодження – НВ-; закритий(зима) – З; закритий з активним вітро-тепло-вологозахистом – З-; ізольований(зима) – І-.

Помірний клімат є характерним для міста Дніпра та інших міст України, розташованих в кліматичному районі ІІ.

Помірний клімат – 5 (ХС-Х); 2(ПХ-П-ПК); 5(К-КТ-Т) – м. Дніпро. З кліматично-топологічних характеристик міст очевидно, що для помірного клімату – немає переваги будь-якої складової клімату протягом року.

Архітектурні засоби регулювання мікроклімату для таких міст потрібно вибирати з акцентом на захист від переохолодження взимку і перенагріву літом, тобто поєднувати рекомендації по вітро-теплозахисту для ІІВ кліматичної зони з помірно-холодним кліматом та щодо захисту будівель і територій від перенагріву для ІІІВ кліматичної зони з помірно-теплим кліматом: замкнута добре керована забудова з підвищенням поверховості і зменшенням розміру двору з боку небезпечних зимових вітрі і т.п.

Основні вимоги до врахування природних кліматичних факторів при плануванні і забудові спортивного комплексу.

Будинки спортивних залів і критих басейнів слід розміщувати з відступом від червоної лінії забудови не менше ніж на 6 м за умови розміщення вікон спортивних залів з боку дворового фасаду або відокремлення будинку спортивної споруди від вулиці смугою зелених насаджень завширшки не менше 4 м.

Ділянки спортивних басейнів повинні бути захищені від несприятливих вітрів, пилу, шкідливих промислових і транспортних викидів, добре інсолюватися і провітрюватися. Відкриті ванни і майданчики для підготовчих занять не повинні розташовуватися у першому ряду прима-гістральної забудови, а в разі її відсутності - відстояти від червоної лінії забудови не менше ніж 15 м за умови організації смуги зелених насаджень завширшки 4 м і на відстані 50 м від межі житлової забудови.

По периметру ділянки слід передбачати смуги зелених насаджень завширшки не менше 3 м. Загальна площа озеленення ділянки відкритого басейну повинна складати не менше 35 % від площі земельної ділянки.

Майданчики і поля для спортивних ігор (крім майданчиків для городків), а також спортивні ядра слід орієнтувати поздовжніми осями у напрямку північ-південь із забезпеченням обов'язкової інсоляції протягом 3 год. щонайменше 50 % території згідно з вимогами СанПіН 2605. Допустиме відхилення не повинно перевищувати 20° в кожен із боків. Торець із валом майданчиків для городків слід орієнтувати на північ, північний схід або схід.

За наявності в складі спортивних споруд декількох майданчиків або полів для спортивних ігор одного виду допускається орієнтація поздовжніх осей не більше однієї третини цих майданчиків або полів у напрямку схід-захід.

В разі розміщення місць для навчально-тренувальних занять із штовхання ядра і метання диска, молота, списа, гранати поза спортивним ядром напрямок метання (штовхання) повинен бути орієнтований на північ, північний схід або схід.

Але, згідно ДБН «СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СПОРУДИ В.2.2-13-2003», в разі розміщення спортивних споруд у парках, садах, скверах відсоток озеленення не нормується.

Облік вітрового режиму, побудова рози вітрів для найбільш холодного і найбільш жаркого місяця року, визначення панівних напрямків вітрів і відсотка зниження швидкості вітрів в забудові

Оцінка вітрового режиму місцевості проводиться при вирішенні планувальних завдань, пов'язаних з вітрозахистом, аерацією і вибором оптимальної орієнтації будівель, типів секцій, квартир тощо. Вітер істотно впливає на тепловий стан людини.

Вітровий режим місцевості характеризується напрямком руху, швидкістю і повторюваністю вітру. Напрямок визначається точкою обрію, від якої віє вітер. Зазвичай використовують вісім напрямів (румбів): північ, північний схід, схід, південний схід, південь, південний захід, захід, північний захід.

Кліматологічну характеристику повторюваності напряму вітру та штилю, середньої швидкості вітру за напрямами відповідно за січень та липень для м. Дніпра наведено в табл.

Характеристики вітру в січні та липні для м. Дніпра

| Місяць | Повторюваність напряму вітру, % Середня швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  | Повторюваність штилю, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | 9.2 |
|  | 14,9 5.0 | 11.1 5.0 | 11.0 4.9 | 10.1 5.0 | 11.7 5.1 | 13.7 4.9 | 17.6 5.0 | 9.9 5.6 |  |
| Липень | 28.4 4.4 | 16.1 4.6 | 10.3 4.6 | 5.3 4.1 | 5.3 3.7 | 6.8 3.9 | 5.5 4.2 | 12.3 4.7 | 15.9 |

Графічно характеристики вітрового режиму місцевості виражаються у вигляді рози вітрів. Для цього робиться побудова восьми напрямків і від точки їх перетину уздовж кожного напрямку відкладаються у довільному масштабі значення швидкості та повторюваності. З’єднання між собою прямими лініями значень точок швидкостей створює розу швидкостей, а значень повторюваності – розу повторюваності.

Повторюваність вітру – П, % – характеризує ймовірність вітру даного напрямку: пануючі вітри – якщо П ≥ 12,5 % – тільки вони враховуються в архітектурі, так як часто бувають.

Критеріями оцінки вітрового режиму є:

• переважний напрямок вітру;

• швидкість вітру з максимальною повторюваністю;

• можливість вітроохолодження будівель.

Ці показники використовуються для вирішення планувальних рішень,пов’язаних із розташуванням промислових підприємств відносно сельбищної території,визначенням меж санітарно-захисних зон, із вибором оптимальної орієнтації вулиць ібудівель, конфігурації забудови, типів житлових будинків, організації благоустроюдворових просторів.

Напрямок міських магістралей і розташування промислових районів обирають зурахуванням забезпечення аерації або вітрозахисту. При збігу напрямку вітру змагістраллю виникає ефект посилення швидкості вітру до 20 %. Розташуванняпромислових районів за переважним напрямком вітру може значно погіршити екологію міста.

Вітровий режим визначає необхідність захисту відвітру територій міста відповідними планувальнимизаходами або, навпаки, аерацію територій і розкриттяпросторів на вітер.

Розавітрів – векторна діаграма, що характеризує вітровийрежим території: повторюваність, швидкість ітемпературу вітру.

Для оцінки повторюваності швидкості вітру на розу вітрів наноситься коло зізначенням ймовірності 16 %.Перевищення цієї вірогідності означає підвищенуповторюваність вітру того чи іншого напрямку.

Швидкість вітру – V, м/c – інтенсивність (сила) вітру:

при V ≤ 2 м/с – слабке провітрювання;

V = 3 – 4 м/с – оптимальні для аерації;

V 4 м/с – протяги, необхідний захист від вітру.

Дія вітру на людину тісно пов'язана з температурою і вологістю повітря. У літнюпору вітер знижує відчуття перегріву, а в зимовий час збільшує відчуття холоду.За температури від 20 до 28 °С вітер швидкістю до 2,5 м/с є комфортним; затемператури від 28 до 33 °С вітер швидкістю 3,5 – 4,0 м/с дає охолоджувальний ефект,що покращує відчуття людини.При більш високих температурах вітер будь-якої швидкості шкідливий. Затемператури повітря, близької до температури шкіри людини (t ≥ + 33 °С) і низькоївологості повітря (φ ≤ 25%), вітер знищує шар повітря навколо тіла людини, висушуєшкіру й слизові оболонки дихальних шляхів, що погіршує відчуття людини.За температури менше ніж 10 °Ссприятливою є швидкість вітру, яказабезпечує аерацію території – від 1 до1,5 м/с. Якщо швидкість вище, тонеобхідно захищати пішохода від вітру.В холодний період розраховуютьможливість вітроохолодження стінбудинків у напрямках: де швидкістьвітру перевищує 4,0 м/с.

Для оцінки швидкості вітру занапрямками використовують розу вітрівза середньомісячною швидкістю вітру всічні й липні. Побудова цієї діаграмианалогічна попередній, тільки нанапрямках зображають швидкість вітру інаносять кола зі значенням швидкості4 м/с і 1 м/с, що обмежують комфортнушвидкість. Перевищення швидкості вітрупонад 4 м/с означає вітровий дискомфортчерез механічний вплив на будівлі,людей, зелені насадження, ґрунтовий існіговий покрив. Вітер зі швидкістю нижче 1 м/с несприятливий протягом всього рокучерез утворення зон застою повітря на території житлової забудови Сполучення сильних вітрів зі снігом призводить до утворення хуртовин, які єголовним джерелом снігових відкладень. Під дією вітру снігові частки піднімаютьсянад поверхнею снігового покриву і знову відкладаються там, де швидкість вітрузнижується. Часті завірюхи зі значними снігоперенесеннями ускладнюютьексплуатацію сельбищних територій.

Перенесення снігу починається за швидкості вітру понад 3 – 5 м/с, коли дрібнічастинки снігу змішуються з приземним повітрям і утворюють турбулентний сніговітровий потік.

Основний показник снігоперенесення – обсяг снігу, принесеного в зимовий період. Він залежить від швидкості вітру, місцевих особливостей рельєфу, тривалостізимового періоду, кількості снігових опадів за зиму, висоти снігового, площіснігозбірного басейну, належність рослинності. Розроблення спеціальних заходівзапобігання снігоперенесенню варто проводити в районах зі сніговим покривомбільше 50 см, за обсягу снігоперенесення в межах 150 – 200 м3/м.

На рис. наведені рози вітрів в січні та в липні для м. Дніпра. Аналіз їх показує, що для даного району будівництва взимку переважний напрям вітру західний (17,6 %) із швидкістю – 5,0 м/с; найбільша швидкість вітру – 5,6 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 9,9 %; найменша швидкість вітру – 4,9 м/с із східного та північно-західного напрямків з повторюваністю 11,0 % та 13,7 %; літом переважний напрям вітру – північний (28,4 %) із швидкістю – 4,4 м/с; найбільша швидкість вітру – 4,7 м/с із північно-західного напрямку з повторюваністю 12,3 %; найменша швидкість вітру – 3,7 м/с із південного напрямку з повторюваністю 5,3 %.

Важливе значення при проектуванні має комплексна оцінка співвідношення температури та вітру. Оцінку температурно-вітрового режимурекомендується проводити при всіх класах погоди,виходячи із сполучень температури та вітру і їх впливу на організм людини.

Роза вітрів та напрям пануючого вітру для м. Дніпра

Розташування будівлі стосовно сторін світу

Будівлі в умовах Дніпропетровська можуть бути орієнтовані без застосування додаткових заходів лише у вузьких секторах 292 – 310° і 113 – 200°. При орієнтації фасадів будівель за іншими напрямками необхідно або застосування сонцезахисних пристроїв (від 200 до 270°), або архітектурно-планувальні заходи в міській забудові з ослаблення холодного вітру.

Рис. Розташування спортивного комплексу стосовно сторін світу

Теплозахист приміщення спортивного комплексу:

У відповідності до ДБН ВТ.2-12: 2019, необхідним є забезпечення мінімальних тепловтрат у будівлі та формування раціонального теплового режиму:

• забезпечення комфортної температури повітря в приміщеннях (оптимально 20-22 °С):

• забезпечення необхідної температури внутрішніх поверхонь, огороджувальних приміщення: стіни - мінімум 16-18 °С (якщо температура нижча, то з'являється відчуття протягу біля стін, на стінах можливе випадання конденсату); статі - оптимально 22-24 °С;

• забезпечення нормальної відносної вологості повітря в приміщенні (50-60%); менше 40% - сухість слизової оболонки, більше 60% - парниковий мікроклімат;

• обмеження руху повітря: максимально - 0,2 м / с, більше 0,2 м / с - виникає відчуття протягу.

Теплотехнічні якості цих огороджень повинні забезпечувати належний температурний режим у приміщеннях, допустиму величину коливань температури внутрішньої поверхні при температурних змінах зовнішнього повітря. Крім того, температура внутрішньої поверхні огороджуючих конструкцій не повинна викликати у людини відчуття  холоду, а також сприяти неприпустимості конденсації вологи, що може призвести до появи сирості та псування оздоблювальних матеріалів (шарів). Огороджуючи конструкції повинні мати достатній опір повітря проникненню, тому що проникнення зовнішнього холодного повітря через матеріал погіршує його теплозахисні санітарно-гігієнічні якості. При проектуванні проводиться теплотехнічний розрахунок, метою якого є забезпечення сприятливого клімату у приміщеннях і нормативного температурно-вологісного стану огороджуючих конструкцій.

Рисунок 2 -  Карта-схема температурних зон України

Теплотехнічний розрахунок енергоефективних огороджувальних конструкцій спортивного комплексу.

Вихідні дані:

1. Район будівництва – м. Дніпро

2. Спортивний комплекс;

3. Зовнішня стіна –кладка із цегли звичайної на цементно-пісчаному розчині із обробленням штукатуркою с обох сторін.

Конструкція стіни та розрахункові характеристики матеріалів

Виконання розрахунку:

За картою-схемою температурних зон України визначаємо, що м. Дніпро розташоване в I температурній зоні.

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін житлових будинків для І температурної зони становить:

R q min= 3,3 м2∙К/Вт.

За розрахунковими значеннями температури та вологості внутрішнього повітря житлових будинків (tв = 20°С і φв = 55%) визначаємо вологісний режим приміщень в опалювальний період – нормальний.

Умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях при нормальному вологісному режимі – «Б».

За умовами експлуатації (Б) визначаємо розрахункові характеристики матеріалів (додаток Г).

Для здійснення теплотехнічного розрахунку приймаємо значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої αв=8,7 та зовнішньої αз=23,0
Вт/(м2 ·К) поверхонь огороджувальної конструкції, що проектується (табл.2.3).

Розраховуємо за теплотехнічними показниками необхідну товщину теплозахисного шару (утеплювача) δу , м, за формулою:

Приймаємо товщину утеплювача δу =0,12м =120 мм

Розраховуємо сумарний опір теплопередачі за формулою:

Виконуємо перевірку виконання обов’язкової умови проектування огороджувальних конструкцій за теплотехнічними вимогами за формулою:

RΣ ≥Rqmin
3,4  3,3 (м2 ·К) / Вт

Обов’язкова умова виконується
За розрахованими даними товщина зовнішньої стіни становить:

= 1 + 3 +у = 0,02+0,25+0,12+0,02= (м) = 410 (мм).

Висновок: Виходячи з  теплотехнічного розрахунку товщина зовнішньої стіни спортивного комплексу, в умовах міста Дніпро встановлено, що товщина стіни 410 мм з застосуванням утеплювача теплоізоляційної плити ISOVER марки KL або KL-A товщиною 120 мм, забезпечує теплозахист спортивного комплексу в зимовий період.

4.3.1. Вимоги до інсоляції громадських будівель

Нормована тривалість інсоляції встановлюється в основних функціональних

приміщеннях громадських будівель.

До основних функціональних приміщень належать:

- у будівлях дитячих дошкільних установ – групові, ігрові, ізолятори і палати;

- в будівлях - класи і навчальні кабінети;

- в лікувально-профілактичних установах – палати (не менше 60% загальної чисельності);

- в установах соціального забезпечення – палати ізолятори.

Інсоляція не потрібна в наступних приміщеннях:

- патологоанатомічних відділеннях;

- операційних, реанімаційних залах ; лікарнях; ветлікарнях;

- хімічних лабораторіях; виставкових залах музеїв; книгосховищ та архівів.

Допускається відсутність інсоляції в навчальних кабінетах інформатики, фізики, хімії, малювання і креслення.

Відповідно до Сан ПІН 260582 «Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією громадських будинків і територій житлової забудови», та ДБН В.2.9-15-2009 «Громадські будівлі і споруди. Основні положення» інсоляція регламентується на широті 480 пн. ш. і північніше - не менше 2,5 ч., на широті південніше 500пн.ш.- не менше 2 г.

4.3.2. Визначення нормованого значення коефіцієнту природної освітленості для тренажерного залу (КПО).

Нормоване значення КПО, е, для будинків, розташованих у різних районах, слід визначати за формулою

е= ен* mN= 1 *0,85 = 0,85 %

де ен– значення КПО за таблицею 2 з ДБН В.2.5 - 28 – 2018 «Природне i штучне освiтлення», а також додаток К, таблиця K.I - Нормовані показники освітлення основних приміщень громадських, житлових, допоміжних будинків;

mN – коефіцієнт світлового клімату, при південно-західній орієнтації = 0,85;

N – номер групи забезпеченості природним світлом

4.3.3. Визначення фактичного часу інсоляції.Побудова світлових кутів

За загальними правилами розрахунку тривалості інсоляції виконуються побудова графіку на сонячній карті Дунаєва для 50оп.ш.

Габарити вікна

h= 1500мм;
L = 650мм
Товщина огороджувальної конструкціі = 410мм
Географічна широта - 50оп.ш.
Склопакети – двокамерні.

Побудова світлових кутів

Вертикальний кут                                     Горизонтальный кут

Побудова контуру затінення вікна

Визначення тривалості інсоляції за сонячною мапою

Дунаєва для 50оп.ш.

Визначення часу інсоляції.

Проекція траєкторії руху сонця в період с 22.03 до 22.05

| Орієнтація віконних отворів | Початок інсоляції ( - 1 год втрати ранкового часу ), (год.) | Кінець інсоляції, (год.) | Тривалість інсоляції, (год.) | Нормативне значення тривалості інсоляції, (год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пд-Зх | 10:00 | 17:00 | 7 год | 2,5 год |

Висновок: Тренажерна зала має достатнє освітлення, умова інсоляції в данному приміщенні виконується.

Проектування природного освітлення будівлі.

Природне освітлення поділяється на бокове, верхнє і комбіноване (верхнє і бокове), це впливає на побудову системи природного освітлення на поперечному розрізі будівлі.

Бокове природне освітлення – природне освітлення приміщень крізь світлові прорізи у зовнішніх стінах.

Верхнє природне освітлення – природне освітлення приміщень крізь ліхтарі, світлові прорізи в стінах, у місцях перепаду висот будинку.

Джерелами природного світла є сонце і атмосфера.
Освітленість приміщень природним світлом залежить від світлового клімату даної місцевості, орієнтації вікон, якості і змісту шибок, кольору стін приміщення, затемнюючих світло предметів, розташованих всередині і поза приміщенням, глибини приміщення і величини світлової поверхні вікон.

Фрагмент розрізу 1-1 спортивного комплексу

План забудови 1-го рівня спортивного комплексу

Система природнього освітлення в тренажерному залі спортивного комплексу – бокова одностороння.

4.4. Звукоізоляція приміщення тренерської у спортивному комплексі.

Визначення індексу звукоізоляції повітряного шуму огороджувальної конструкції спортивного комплексу розрахунковим шляхом.

Розрахункові формули:
1. h = 20 см = 0.2 м
2.  = 1900 кг / м3
3. mпідв.щіл. =  * h = 1 900 * 0.2 = 380 кг / м2
4. mекв. = m * k = 380 * 1 = 380 кг / м2

k – коефіцієнт, який враховує відносне збільшення жорсткості огорож з легких бетонів;

5. f = 29 000 / h (мм) = 2 900 / 20 = 145 Гц

6. R = 20 Lg * mе – 12 = 39,6 дБ 40 дБ

7. R’ = 40 + 6 = 46 дб, (нахил 6 дБ / окт).

Початковідані

| Матеріал | Об’ємна вага, , кг / м3 | Товщина, h, м | Поверхнева щільність, m | Коеф., k | Еквівалентна щільність, mекв. | Частота, f, Гц | Ізоляція, R, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селікато-бетон | 1900 кг / м3 | 0,2 м | 380 кг / м2 | 1 | 380 кг / м2 | 145 Гц | 40 дБ |

Визначення індексу ізоляції повітряного шуму

| Частоти, f, Гц | Значення звукоізоляції, дБ |  | Відхилення донизу від нормативної кровоїRрозр. – Rнорм., a, дБ | Значення нормативної кривої, зміщеної донизу на 1 дБ, R’норм | Відхилення донизу від Rрозр. – Rнорм., а’, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативні R норм | Розрахункові R розр |  |  |  |
| 100 | 27 | 39 | 12 | 26 | 13 |
| 125 | 32 | 39 | 7 | 31 | 8 |
| 160 | 37 | 39 | 2 | 36 | 3 |
| 200 | 42 | 38 | -3 | 41 | -2 |
| 250 | 45 | 41 | -4 | 44 | -3 |
| 320 | 48 | 43 | -5 | 47 | -4 |
| 400 | 51 | 45 | -6 | 50 | -5 |
| 500 | 53 | 47 | -6 | 52 | -5 |
| 630 | 55 | 49 | -6 | 54 | -5 |
| 800 | 56 | 51 | -5 | 55 | -4 |
| 1000 | 56 | 53 | -3 | 55 | -2 |
| 1250 | 56 | 55 | -1 | 55 | 0 |
| 1600 | 56 | 56 | 0 | 55 | 1 |
| 2000 | 56 | 56 | 0 | 55 | 1 |
| 2500 | 55 | 56 | 1 | 54 | 2 |
| 3200 | 54 | 56 | 2 | 53 | 3 |
| 4000 | 52 | 56 | 4 | 51 | 5 |
| 5000 | 50 | 56 | 6 | 49 | 7 |
| Сума несприятливих відхилень |  |  | 39 | - | -30 |
| Середнє несприятливе відхилення |  |  | 2,2 | - | 1,7 |
| Поправка Δ в = -1 дБ |  |  |  |  |  |
| Індекс ізоляції повітряного шуму Jв = 50 + Δ в = 50 – 1 = 49 дБ |  |  |  |  |  |
| Нормативний індекс ізоляції повітряного шуму Jв норм = 50 дБ |  |  |  |  |  |

Графік залежності рівня шуму від частоти R (f)

Висновок

В результаті акустичного розрахунку встановлено, що селікатобетонна стіна між тренерською та тренажерним залом шириною у 20 см відповідає вимогам акустики так як JврозрJвнорм, а по ДБН JврозрJвнорм.

Розділ 5

ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ

  - Містобудівні особливості ділянки, що проектується.

Об’єкт проектування: Спортивний комплекс

Місце розташування: м. Дніпро, Довга Балка

Площа ділянки: 3,7 га

Загальна площа комплеку: 8 900 м2

Корисна площа комплексу: 6 200 м2

Максимальна кількість відвідувачів: 700 + 100 осіб персоналу

Мета: забезпечити достатню кількість паркомісць для відвідувачів спортивного комплексу

Розрахуємо необхідну кількість паркомісць для відвідувачів спортивного комплексу:	
Згідно ДБН, у спортивних залах прийнято рахувати:

На 15 осіб персоналу – 1 паркомісце;	
На 10 відвідувачів – 1 паркомісце.

700 / 10 = 70 місць

100 / 15 = 6 місць		
Отримуємо загальну кількість необхідних місць – 76

Ділянка під проектування спортивного комплексу розташована у Соборному районі міста Дніпро, а саме в частині Довгої балки, обмеженої вулицями: Виконкомівська, Паторжинського, Гоголя та Святослава Хороброго, які є вулицями міського значення з регульованим рухом.

Під'їзд до спортивного комплексу виконується по вул. Паторжинського.

Рисунок 1   Генплан ділянки, що проектується

З південно-східного боку до місця забудови знаходиться продовження Довгої балки, де розташований приватний сектор. У межах пішохідної доступності розміщенні зупинки громадського транспорту (трамваю та маршрутного таксі), що забезпечує вдалу транспортну розв’язку і є легкодоступним для усіх мешканців та гостей міста.

Ділянка під проектування спортивного комплексу розташована на території балки, отже має відносно крутий рельєф з перепадом висот до 10 м, що виключає можливість проектування наземного паркінгу на необхідну кількість паркомісць. Крім цього, у межах проектування немає існуючого паркінгу, отже було вирішено запроектувати підземний та наземний паркінги.

  - Підземний паркінг

На схід від будівлі спортивного комплексу передбачається проектування одноповерхового підземного паркінгу відкритого типу на 73 автомобілі.

Габарити паркінгу 36 х 66 м. Розмір одного паркомісця 6 х 3 м. Ширина проїзду 6 м. Шаг колон 6 м. В’їзд до нього запроектований з вул. Паторжинського на відмітці + 7.000 м. З підземного паркінгу передбачений прохід, який веде до холу 1 рівня спортивного комплексу на відмітці 0.000.

Рисунок 2Планування підземного паркінгу

  - Екологічний аспект проектування підземного паркінгу.

За рахунок озеленення даху практично будь-який паркінг можна перетворити в озеленений, зробивши таку зону екологічно чистою. Тим паче, запроектований нами паркінг знаходиться на території парку.

Таке рішення забезпечить безпеку і сприятливі умови життєдіяльності людини, обмежить негативний вплив господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище і забезпечить охорону і раціональне використання природних ресурсів в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь.

Основна ідея екологічно чистого паркінгу: чисте повітря місту і відпочинок людям, та органічне з’єдання з навколишнім середовищем.

Дах пропонується зробити експлуатованим "зеленим".

Експлуатовані дахи найбільш популярні в мегаполісах, де гостра проблема відсутності вільних місць.

Зелений дах - практичний, економічний і вдалий спосіб ефективно задіяти простір над підземний паркінгом для створення озелененого і впорядкованого місця для відпочинку.

Озеленення дахів - термін, що позначає частково або повністю засаджені живими рослинами даху будівель. Для озеленення даху рослини висаджуються прямо в грунт. Для цього між зеленим шаром і дахом поміщається водонепроникний шар, що захищає дах від коренів; дренаж, і системи поливу.

Озеленені дахи поглинають дощову воду, частково знімаючи навантаження з систем водостоку, захищають будівлі від перегріву в спеку, і зберігають тепло в холод, збагачують повітря киснем.

1.4. Наземний паркінг

На біля головного входу спортивного комплексу передбачається проектування наземного паркінгу на 16 автомобілів. Розміщення автомобілів під кутом 90°. Розмір одного паркомісця 6 х 3 м. В’їзд до нього запроектований з вул. Паторжинського. Виходячі з паркінгу відвідувач потрапляє на тротуар, який веде до головного входу до комплексу.

Рисунок 3 Наземний паркінг на генплані

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Найнеймовірніші паркінги світу - AutoKiev.Info.

- Класифікація автомобільних стоянок.

- Классификацияпаркингов - Автоматическиепарковки.

- ДБН В.2.3-15:2007. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів.

- Правила парковкиавтомобилей инвалидов - Auto.today.

- ДСТУ 2587:2010 Споруди транспорту. Розмітка дорожня.

- Системыроторныхпарковок - Механизациястроительства.

- uk.wikipedia.org/wiki/Багатоярусний_автоматичний_паркінг

- http://stroyka-gid.com.ua

- http://parking.kharkov.ua/articles/iz-istorii-parkovok/

- https://center-avtomatiki.com/normy-proektirovaniya-parkovok-avtomobiley/

Розділ 6

ЕКОНОМІКА

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

| № п/п | Номера кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн |  |  | Інші витрати | Загальна кошторисна вартість, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Буд. робіт | Монтажних робіт | Приладів, меблів та ін-ря |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Глава 1. Підготовка території будівництва | 1710,991 | - |  |  | 1710,991 |
|  |  | Разом по главі 1 | 1710,991 | - |  |  | 1710,991 |
| 2 | Об'єктний кошторис №02-01 | Глава 2. Основні об'єкти будівництва | 171099,101 | 31061,329 |  |  | 202160,430 |
|  |  | Разом по главі 2 | 171099,101 | 31061,329 |  |  | 202160,430 |
| 3 | 10% | Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення | 17109,910 | 3106,133 |  |  | 20216,043 |
|  |  | Разом по главі 3 | 17109,910 | 3106,133 |  |  | 20216,043 |
| 4 | 2% | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства | 1710,991 | 310,613 |  |  | 2021,604 |
|  |  | Разом по главі 4 | 1710,991 | 310,613 |  |  | 2021,604 |
| 5 | 3% | Глава 5. Об'єкти енергетичного господарства | 3421,982 | 621,227 |  |  | 4043,209 |
|  |  | Разом по главі 5 | 3421,982 | 621,227 |  |  | 4043,209 |
| 6 | 10% | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання | 17109,910 | 3106,133 |  |  | 20216,043 |
|  |  | Разом по главі 6 | 17109,910 | 3106,133 |  |  | 20216,043 |
| 7 | 3% | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | 3421,982 | - |  |  | 3421,982 |
|  |  | Разом по главі 7 | 3421,982 | - |  |  | 3421,982 |
|  | х | Разом по главам 1-7 | 215584,867 | 38205,435 |  |  | 253790,302 |
| 8 |  | Глава 8. Тимчасові будівлі та споруди | 2566,487 | - |  |  | 2566,487 |
|  | Х * 1,5% | Разом по главі 8 | 2566,487 | - |  |  | 2566,487 |
|  |  | Разом по главам 1-8 | 218151,354 | 38205,435 |  |  | 256356,789 |
|  |  | Глава 9. Інші роботи та витрати - додаткові витрати на зимове подорожчання -додаткові витрати при виконанні СБМР у літній період |  |  |  |  |  |
|  | х 0.9 х 0.8% 0,0035 |  | 1090,757 | - |  |  | 1090,757 |
|  |  | Глава 9. | 589,009 | - |  |  | 589,009 |
|  |  | Разом по главах 1-9 |  |  | 2181,514 |  | 2181,514 |
|  | Х*2,76% | Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд | 1679,765 | - | 2181,514 |  | 1679,765 |
|  |  | Разом по главі 10 | 219831,119 | 38205,435 | 2181,514 |  | 260218,068 |
|  | X*0,1% | Глава 11.Підготовка експлуатаційних кадрів | - | - | 9107,632 |  | 9107,632 |
|  |  | Разом по главі 11 | - | - | 9107,632 |  | 9107,632 |
|  | X*2% | Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи | - | - | 260,218 |  | 260,218 |
|  |  | Разом по главі 12 | - | - | 260,218 |  | 260,218 |
|  |  | Разом по главах 1-12 |  |  |  |  |  |
|  | Х 0,9% * 3,78 | Кошторисний прибуток (П) |  |  | 8761,267 |  | 8761,267 |
|  | X *0,9%* 1,79 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ) |  |  | 8761,267 |  | 8761,267 |
|  | 4,5% * x | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) | - | - | 17522,534 |  | 17522,534 |
|  | 1,5% * 12 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 219831,119 | 38205,435 | 26890,385 |  | 284926,939 |
|  |  | Разом (гл. 1-12+П+АВ+Р+І) | 5516,533 | - | - |  | 5516,533 |
|  | ДБН Д.1.1-1-2000, П.3.1.22 | Податок, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | - | - | 2921,477 |  | 2921,477 |
|  |  | Разом | - | - |  |  |  |
|  |  | Податок на додану вартість (20%) | - | - | 2602,181 |  | 2602,181 |
|  |  | Разом по зведеному кошторисному розрахунку | 225347,652 | 38205,435 | 32414,043 |  | 295967,130 |
|  | ДБН Д.1.1-1-2000, П.2.8.18.1 | Зворотні суми |  |  | 183,823 |  | 183,823 |

Локальний кошторисний розрахунок № 1

на загальнобудівельні роботипо будівництву Спортивного комплексу

| № з/п | Найменування конструктивних елементів та видів робот за розділами | Кошторисна вартість |  |  | В тому числі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Всього | Кошторисна зарплата, тис.грн. | Кошториснтрудо-місткість, тис. л-год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земляні роботи | 898,468 | 188,678 | 1 087,147 | 293,530 | 9,784 |
| 2 | Фундаменти | 9 241,387 | 1 940,691 | 11 182,079 | 3 019,161 | 100,639 |
| 3 | Стіни | 34 270,144 | 7 196,730 | 41 466,874 | 11 196,056 | 373,202 |
| 4 | Перекриття | 18 226,069 | 3 827,475 | 22 053,544 | 5 954,457 | 198,482 |
| 5 | Сходи | 2 181,994 | 458,219 | 2 640,213 | 712,858 | 23,762 |
| 6 | Прорізи | 20 279,711 | 4 258,739 | 24 538,450 | 6 625,382 | 220,846 |
| 7 | Поли | 17 969,364 | 3 773,566 | 21 742,930 | 5 870,591 | 195,686 |
| 8 | Перегородки | 2 952,110 | 619,943 | 3 572,053 | 964,454 | 32,148 |
| 9 | Покрівля | 8 599,624 | 1 805,921 | 10 405,545 | 2 809,497 | 93,650 |
| 10 | Балкони, лоджии | - | - | - | - | - |
| 11 | Оздоблювальні роботи | 9 369,740 | 1 967,645 | 11 337,385 | 3 061,094 | 102,036 |
| 12 | Інші роботи | 4 363,988 | 916,438 | 5 280,426 | 1 425,715 | 47,524 |
|  | Разом в цінах 2020 р. | 128 352,600 | 26 954,046 | 155 306,646 | 41 932,794 | 1 397,760 |

Локальний кошторисний розрахунок № 2

на внутрішні санітарно-технічні роботи з по будівництва Спортивного комплексу

Складений у цінах 2020 р.                                  Об'єм будинку 37 530 м3

| № п/п | Найменування робіт | Кошторисні прямі витрати одиниці, грн | Об'єм будинку, тис.м3 | Сума прямих витрат, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опалення | 36,17 | 37,53 | 1357,460 |
| 2 | Вентиляція | 38,23 | 37,53 | 1434,772 |
| 3 | Водопровід | 34,73 | 37,53 | 1303,417 |
| 4 | Каналізація | 34,45 | 37,53 | 1292,909 |
| 5 | Гаряче водопостачання | 34,17 | 37,53 | 1282,400 |
| 6 | Паро- і газопостачання | - | - | - |

Разом по кошторисному розрахунку прямих витрат ........................................6 670 958 тис.грн

Загальновиробничі витрати .................................................................................1 400 901 тис.грн

Кошторисна вартість ............................................................................................ 8 071 859 тис.грн

Кошторисна заробітна плата ................................................................................2 179 402 тис.грн

Кошторисна трудомісткість ...................................................................................72 647 тис. люд-г

Локальний кошторисний розрахунок № 3

на внутрішні електромонтажні роботи з будівництва Спортивного комплексу

Складений у цінах 2020 р.                                                    Об'єм будинку 37 530 м3

| № п/п | Найменування робіт | Кошторисна вартість одиниці, грн | Об'єм будинку, тис.м3 | Загальна кошторисна вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електромонтажні роботи | 27,87 | 37,53 | 1045,961 |
| 2 | Слабкострумові мережі й пристрої | 12,32 | 37,53 | 462,370 |

Разом кошторисна вартість ............................................................................. 1 508 331 тис.грн

Кошторисна заробітна плата ............................................................................. 407 249 тис.грн

Кошторисна трудомісткість .............................................................................13 575 тис. люд-г

Локальний кошторисний розрахунок № 4

на придбання й монтаж виробничо-технологічного встаткування

по будівництву Спортивного комплексу

Складений у цінах 2020 р.

1. Кошторисна вартість устаткування визначається по формулі:

Соблад = Сбмр К1 = 155 306,646 * 20% = 31 061,329

де  Сбмр – кошторисна вартість БМР по локальному кошторисному розрахунку № 1,  тис.грн.;

К1 -%від кошторисної вартості БМР.

2. Кошторисна вартість монтажу встаткування визначається по формулі:

Смонтажа = Соблад К2 = 31 061,329 * 15%  = 4 659,199

где:  К2 - % от вартості обладнення.

3. Кошторисні інші витрати по монтажі встаткування визначаються по формулі:

Спроч = Ссмр К3  = 155 306,646 * 1% = 1 553,066

де  К3 - % від кошторисної вартості БМР

4. Кошторисна заробітна плата визначається по формулі:

ЗПсм = СмонтажуЗп = 4 659,199 * 27% = 1 257,984

де  Зп– процентний показник кошторисної заробітної плати

5.Кошторисна трудомісткість визначається по формулі:

Трсм = СмонтажуТр = 238 260 * 0,9% = 41,933

де  Тр – процентний показник кошторисної трудомісткості.

Договірна ціна

на будівництво  спортивного комплексуздійснюване в 2020 р.

Вид договірної ціни - динамічна

Визначена відповідно до  ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах за станом на  листопад 2020 р.

| № зп | Обгрун-тування | Найменування витрат | Вартість, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | в тому числе |  |
|  |  |  |  | Будівельних робіт | інших робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Розділ І. Будівельні роботи |  |  |  |
| 1 | Обєктний кошторис | Прямі витрати | 171099,101 | 171099,101 |  |
| 2 | Розрахунок №1 | Витрати на спорудження (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будинків та споруджень | 2566,487 | 2566,487 |  |
| 3 | Розрахунок №2 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період | 1250,392 | 1250,392 |  |
| 4 | Розрахунок №3 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період | 468,897 | 468,897 |  |
| 5 |  | Інші супутні витрати |  |  |  |
|  |  | Итого | 175384,877 | 175384,877 |  |
| 6 | Розрахунок №4 | Прибуток | 5516,533 | 5516,533 |  |
| 7 | Розрахунок №5 | Адміністративні витрати | 2921,477 |  | 2921,477 |
| 8 |  | Кошти на покриття риску |  |  |  |
|  |  | Разом (пп. 1-8) | 183822,887 | 180901,410 | 2921,477 |
| 9 | Розрахунок №6 | 1. Земельний податок | 183,823 |  | 183,823 |
|  |  | Разом по розділу І | 184006,710 | 180901,410 | 3105,300 |
|  |  | Податок на додану вартість | 36801,342 | 36180,282 | 621,060 |
|  |  | Всього по розділу І | 220808,052 | 217081,692 | 3726,360 |
|  |  | Розділ ІІ. Устаткування |  |  |  |
|  | Розрахунок №7 | Витрати на придбання та доставку устаткування на будову | 31061,329 |  |  |
|  |  | Разом порозділу ІІ | 31061,329 |  |  |
|  |  | Податок на додану вартість | 6212,266 |  |  |
|  |  | Всього по розділу ІІ | 37273,595 |  |  |
|  |  | Всього договірна ціна (р.І + р. ІІ) | 258081,647 |  |  |

Розрахунки до договірної ціни

Розрахунок №1

Витрати на зведення (пристосування) і розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень прийняті по "Усереднених показниках для визначення ліміту засобів на тимчасові будинки й спорудження в інвесторській кошторисної документації на будівництво" відповідно до  прил.6, п. 35а ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі  1,5 %   (додаток №18)

171 099,101  0,15= 2 566,487 тис.грн.

Повернені суми прийняті в розмірі 15 % (п 3 3 10 3 ДБН Д,1 1-1-2000)

1 525,914 х 0,015 = 22,889 тис. грн

Трудомісткість у тимчасових будинках і спорудженнях (трудомісткість із об'єктного кошторису) множимо на усереднений показник розрахункової трудомісткості робіт зі зведення й розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень (0,015)

162,9 х 0,015 = 2,4 тис. люд-г

Розрахунок №2

Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у літній період прийняті по п.3.1.15.3 ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі 0,35%.

173 655,588 х 0.0072 =  1 250,392 тис.грн

Трудомісткість у літніх подорожчаннях

1 525,91  0,895 х 0,05 = 68,285  тис.чел-ч

Розрахунок №3

Засоби на додаткові витрати при виконанні СМР у літній період прийняті по п.3.1.15.3 ДБН Д.1.1-1-2000 у розмірі 0,35%.

(171 099,101 + 2 566,487)  0,0027 = 468,897 тис.грн

Трудоемкость в летнихудорожаниях

1 525,91 х 0,825 х 0,011 = 468,897 тис.грн

Розрахунок №4

Прибуток визначений на підставі "Усереднених показників розміру кошторисного прибутку по видах будівництва" відповідно до  п.6 додатку 12 ДБН Д.1.1-1-2000. Трудомісткість із об'єктного кошторису + трудомісткість із розрахунку №1,2 множимо на показник із додатка №21

(1 525,914 + 22,889 + 15,023) х 3,38 = 5 516,533 тис.грн

Розрахунок №5

Засоби на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації відповідно до  п. 3.1.18.4 і додатка 13 п.3 ДБН Д.1.1-1-2000. Аналогічно розрахунку №3, множимо на показник з додатка №24.

(1 525,914 + 22,889 + 15,023 + 68,285) х 1,79 = 2 921,477

Розрахунок №6

Засоби на покриття ризику визначені відповідно до  п.3.2.13 (договірна ціна динамічна)

у розмірі 0%.

Розрахунок №7

Плата за землю приймається відповідно до закону України "Про плату за землю".

183 822,887 х 0,001 = 183,823

Розрахунок техніко-економічних показників проекту

Об'ємно-планувальні показники

1. Площа забудови Sзаб= 1870 (м2);

2. Корисна площа будинку будинкуSкор= 8 937 (м2);

3. Будівельний об’єм будинку  V = 37 530 (м3).

Показники кошторисної вартості

4. Вартість будинку (спорудження)   С = Дц + Собл =   251 869,3тис.грн

Дц – договірна ціна будівництва;

Собл- вартість обладнання з об’єктного кошторису

5. Вартість 1м2 корисної площі будинку – Дц/ Sпол  =   24 707,178 грн/м2

6. Вартість 1м3 будівельного обсягу будинку - Дц/ V  =   5 883,508  грн/м3

Показники технолого-організаційних рішень

9. Витрати праці:

9.1. На 1 м2 корисної площі будинку:

- нормативні – визначаються як сума трудомісткості в прямих витратах, тимчасових будинках і спорудженнях, у сезонних  подорожчаннях (розрахунок у договірній ціні)

Трн =   195,478  (тис. люд-дн) (тис.люд-дн=люд-г/8))

- на 1 м2 корисній площі будинку:

- нормативні  Трн/ Sпол=   195,478/8,937=21,873 (люд-дн);

- проектні Трн/ Sпол= 175,930 /	8,937 =	19,686	(люд-дн);

9.2. На 1м3 будівельного об’єма будинку

- нормативні 	Трн / V = 195,478 / 37,53 = 5,209 (люд-дн);

- проектні       Трн / V  = 175,930	/ 37,53	= 4,688	(люд-дн);

10. Середньоденна виробітка на одного робітника:

10.1. проектна – Вп = Дц / Трп,    (грн);

220808,0522/175,930386=1255,088

10.2. нормативна - Вн = Дц / Трн,   (грн);

220808,0522/195,4782066=1129,579

11. Заробітна плата (Зп визначається за обєктним кошторисом):

45777,429тис. грн.

11.2. Заробітна плата на 1грн. договорної ціни Зп / Дц ,  (грн);

45777,429/220808,0522=0,207

11.3. Середня заробітна плата на 1 чол-дн:

11.4. Нормативна Зп / Трн =   > (грн);

45777,429 / 195,4782066 = 234,182

11.5. Проектна Зп / Трп = 260,202 (грн).

45777,429 / 175,930386 = 260,202

12. Тривалість будівництва:

12.1.  Проектна – Тп, (дн., мес., років) (Тн´ 0,9)  -198

12.2. Нормативна Тн, (дн., мес., років) - 218

Визначається за СНИП 1.04.03-85 «Нормыпродолжительностистроительства и задела в строительствепредприятий, зданий и сооружений»

13. Рівень рентабельності Ур = (П/Ссмр)  х 100% = 3,049						Ур  =	5516,533 /  180901,410 х 100  = 3,049

де П – прибуток будівельно-монтажної організації (з договірної ціни);		
Ссмр – визначається за договірною ціною (суммастолбців 5 и 6, строкаітого договірна ціна без ПДВ)

14. Економічний ефект від скорочення термінів будівництва Есс. Визначається за формулою

Есс = Еф + Енр  =  (тис.грн),

0,000 +	1225,184 = 1225,184

де Эф – экономічний ефект від дострокового обєкта в експлуатацію.

Эф = Ф x Ен  x (Тн-Тп)   = 220808,0522 х 0,12 х 0,054098361 = 1443,4

де Ф – вартість достроково введених основних виробничих фондів, що визначається за договірною ціною Ф = Дц (тис.грн.);

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;

Тн, Тп – нормативна та проектна тривалість будівництва (років).

Економічний ефект від скорочення загальновиробничих витрат:

Эор = 0,5 x Ор x (1 – Тп/тн)  = 0,5 х 26954,046 х	0,091 = 1225,184

де Ор – загальновиробничі витрати (визначаються за локальним кошторисним розрахунком №1).

Таблиця ТЕП проекту

| № зп | Найменування показників | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объемно-планировочныепоказатели. |  |  |  |
| 1 | Площа забудови | тыс. м2 | 3,300 |
| 2 | Загальна площа будинку | тыс. м2 | 8,937 |
| 3 | Будівельний обєм будинку | тыс. м3 | 37,530 |
| 2. Показателисметнойстоимости |  |  |  |
| 4 | Вартістьбудинку (споруди) | тыс. грн | 251869,381 |
| 4.1. | Вартість БМР | тыс. грн | 220808,052 |
| 4.2. | Вартість устаткування | тыс. грн | 31061,329 |
| 5 | Вартість 1 м2 корисної площі будинку | грн | 24707,178 |
| 6 | Вартість 1 м3 будівельного обєму будинку | грн | 5883,508 |
| 3. Показники технолого-організаційних рішень |  |  |  |
| 9.1. | Витрати труда нормативні | тис. чел.-дн. | 195,478 |
| 9.2. | Витрати труда проектні | тис. чел.-дн. | 175,930 |
| 9.3.1. | Витрати труда нормативні на одиницю площаді будинку | люд.-дн. | 21,873 |
| 9.3.2. | Витрати труда проектні на одиницю площі будинку | люд.-дн. | 19,686 |
| 9.4.1. | Витрати труда нормативні на одиницю обєма будинку | люд.-дн. | 5,209 |
| 9.4.2. | Витрати труда проектні на одиницуобєма будинку | люд.-дн. | 4,688 |
| 10.1. | Середньоденна виробітка на 1 робочего нормативна | грн | 1129,579 |
| 10.2. | Середньоденна виробітка на 1 робочого проектна | грн | 1255,088 |
| 11.1. | Кошторисна зарплата | тис. грн | 45777,429 |
| 11.2. | Зарплата на 1 грн. договірної ціни | грн | 0,207 |
| 11.3. | Середня заробітна плата на 1 чол.-дн. |  |  |
| 11.3.1. | нормативна | грн | 234,182 |
| 11.3.2. | проектна | грн | 260,202 |
| 12.1. | Тривалість будівництва нормативна | дн. | 218 |
| 12.2. | Тривалість будівництва проектна | дн. | 198 |
| 13. | Рівень рентабельності | % | 3,049 |
| 14. | Економичний ефект від скорочення термінів будівництва | тис. грн | 1225,184 |
|  | В тому числі |  |  |
| 14.1. | Економичний ефект від дострокового введення основних виробничих фондів | тис.грн |  |
| 14.2. | Економічний ефект від скорочення умовно-постійних накладних витрат | тис. грн | 1225,184 |